Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Диспетч.наименование | Дата | Времяоткл. | Времявкл. | Времяпростоя | Причина отключения | Объемнедопост.эл.эн.кВт |
| 1 | ТП-83 ф№1 | 03.08.24 | 17-23 | 22-00 | 4 ч 37 мин | Сильный ветер. Упало дерево на ВЛ-0,4кВ сломало опору | 210 |
| 2 | ТП-118 II с.ш | 07.09.24 | 14-00 | 14-25 | 25 мин | Обрыв ВЛ 0.4 кВ сторонней организацией | 180 |