Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2024 г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество аварийных отключений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, кВт*ч |  |  |  |  |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 4 | 25 | 25 | 0 | 54 | 4296 | 15979 | 25344 | 0 | 45619 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, кВт*ч |  |  |  |  |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 70 | 0 | 390 | 0 | 460 |