## КТП
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  |  | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 56.34 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 73.824
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 14.7648
| С НДС, тыс. руб |  | 88.5888
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 1
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 35 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 219.1 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 5081.92 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 5301.02 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 6360.7376
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 1272.1475
| С НДС, тыс. руб |  | 7632.8851
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 2
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 3
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 4
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1786.74 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1843.08 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2211.5269
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 442.3054
| С НДС, тыс. руб |  | 2653.8323
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 5
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 6
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 7
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 8
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 9
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 10
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1786.74 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1843.08 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2211.5269
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 442.3054
| С НДС, тыс. руб |  | 2653.8323
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 11
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 12
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 13
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 14
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1288.91 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1345.25 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1614.1766
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 322.8353
| С НДС, тыс. руб |  | 1937.0119
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 15
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 16
Строительство КТП
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 9 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 56.34 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 1394.97 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1673.836
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 334.7672
| С НДС, тыс. руб |  | 2008.6032
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## Свод
тыс. руб.
№ п.п | Наименование | Марка | протяженность (м) | год ввода в эксплуатацию | Стоимость линии на 2026 г. (без НДС) | 2027 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | 2028 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | 2029 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | 2030 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | НДС | Стоимость с НДС
1 | ТП-152 | ТП | 2х400 | 1992 | 6360.7376 | 6646.9708 | 6946.0845 | 7258.6583 | 7585.2979
2 | КТП-147 | КТП | 250 | 1990 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
3 | КТП-85 | КТП | 250 | 1981 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
4 | ГКТП-137 | ГКТП | 400 | 1989 | 2211.5269 | 2311.0456 | 2415.0426 | 2523.7196 | 2637.2869
5 | КТП-73 | КТП | 250 | 1999 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
6 | КТП-75 | КТП | 250 | 1970 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
7 | КТП-81 | КТП | 250 | 1981 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
8 | КТП-116 | КТП | 250 | 1987 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
9 | КТП-124 | КТП | 250 | 1987 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
10 | ГКТП-139 | ГКТП | 400 | 1976 | 2211.5269 | 2311.0456 | 2415.0426 | 2523.7196 | 2637.2869
11 | КТП-175 | КТП | 250 | 1995 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
12 | КТП-178 | КТП | 250 | 1995 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
13 | КТП-179 | КТП | 250 | 1995 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
14 | КТП-183 | КТП | 160 | 1995 | 1614.1766 | 1686.8145 | 1762.7212 | 1842.0436 | 1924.9356
15 | ГКТП-198 | ГКТП | 250 | 2000 | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
16 | Новая ТП набережная Батыра | ГКТП | 250 |  | 1673.836 | 1749.1586 | 1827.8708 | 1910.1249 | 1996.0806
[5 empty] | 32483.9999 | 33945.7799 | 35473.34 | 37069.6403 | 38737.7741

## КЛ-0,4 кВ
Строительство КЛ-0,4 кВ
| Наименование документа |  | сечение
|  |  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км
| Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К3, стр 101), тыс. руб на 1 км трассы |  | 568.06 | 658.18 | 736.89 | 879.54 | 1017.44 | 1173.72 | 1487.98 | 1802.74
| Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
| Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
| тыс. руб |  | 994.105 | 1151.815 | 1289.5575 | 1539.195 | 1780.52 | 2054.01 | 2603.965 | 3154.795
| Стоимость: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общая сумма: |  | 0
|  |  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
| Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 933.4 |  | 0 | 0
|  | две цепи | 933.4 |  | 0
| Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2622.12 |  | 0
|  | две цепи | 3355.08 |  | 0
| Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4, стр. 108), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0
| Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
| Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе |  | 4.79 |  | 0
| Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе |  | 13.72 |  | 0
| Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0
|  | 160-200 мм | 3447.76 |  | 0
|  | 225-300 мм | 6615.27 |  | 0
| тыс. руб |  | 0
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074
|  | 2025 | 1.061
|  | 2026 | 1.053
|  | 2027 | 1.045
|  | 2028 | 1.045
|  | 2029 | 1.045
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 0
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 0
| С НДС, тыс. руб |  | 0
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## ВЛ-10
Строительство ВЛ-10 кВ
Наименование документа
|  |  | 1 цепная | 2 цепная | Таб. Л7 стр 116 (тыс. руб за км)
| Монтажные работы ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л1, стр. 111), тыс. руб на 1 км |  | 1929.53 | 3054.93 | Сечение | СИП-3 1х
| Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 148, таб. Ц2) |  | 2.05 | 1.82 | 35 | 1487.23
| тыс. руб |  | 3955.5365 | 5559.9726 | 50 | 1502.12
| Стоимость опор для ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л3, стр. 113), тыс. руб на 1 км |  | 1262.83 | 1421.78 | 70 | 1529.52 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 300 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) | 1.2
| Стоимость провода СИП ВЛ-0,4 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л7, стр. 116), тыс. руб за 1 км |  |  |  | 95 | 1562.5 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 100 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) | 1.5
| тыс. руб |  | 5218.3665 | 6981.7526 |  |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 50 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) | 2.99
| Протяженность трассы, км |  | 0.884
| тыс. руб |  | 4613.036 | 0
| Количество опор (пролет 50м), шт. |  |  | 0
| Арматура и устройства крепления провода СИП 1ед. (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  | 4.95 | 4.95
| Устройство защиты от перенапряжения ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  | 12.24 | 12.24
| тыс. руб |  | 0 | 0
| Вырубка деревьев корчовка пней (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131), таб. Б7, стр. 120, 1 га | 514.43
| Перевозка хлыстов (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. М4, стр. 121), 100м (5 км) | 11.91 |  | 595.5
| тыс. руб |  | 4613.036 | 595.5
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 1.074
|  | 2025 | 1.061 | 1.061
|  | 2026 | 1.053 | 1.053
|  | 2027 | 1.045 | 1.045
|  | 2028 | 1.045 | 1.045
|  | 2029 | 1.045 | 1.045
|  | 2030 | 1.045 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 5784.3048 | 714.5454
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 1156.861 | 142.9091
| С НДС на 2022 год, тыс. руб |  | 6941.1658 | 857.4544
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## ВЛ-0,4 кВ
Строительство ВЛ-0,4 кВ
Наименование документа
|  |  | 1 цепная | 2 цепная | Таб. Л7 стр 116 (тыс. руб за км)
| Монтажные работы ВЛ-0,4 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л1, стр. 111), тыс. руб на 1 км |  | 963.68 | 1526.73 | Сечение | СИП-4 4х
| Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 148, таб. Ц2) |  | 2.17 | 1.9 | 16 | 405.81 | Монтажные работы ВЛ-0,4 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 113
| тыс. руб |  | 2091.1856 | 2900.787 | 25 | 446.04 | !!!!!
| Стоимость опор для ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л3, стр. 113), тыс. руб на 1 км |  | 949.02 | 1214.64 | 35 | 485.12 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 300 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) | 1.2
| Стоимость провода СИП ВЛ-0,4 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 17.01.2019 №10, таб. Л7, стр. 116), тыс. руб за 1 км |  | 219 |  | 50 | 547.16 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 100 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) | 1.5
| тыс. руб |  | 3259.2056 | 4115.427 | 70 | 652.31 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 50 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) | 2.99
| Протяженность трассы, км |  | 0.747 |  | 95 | 761.97
| тыс. руб |  | 2434.6266 | 0
| Количество опор (пролет 35м), шт. |  |  | 0
| Арматура и устройства крепления провода СИП 1ед. (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  | 4.95 | 4.95
| Устройство защиты от перенапряжения ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  | 5.72 | 5.72
| тыс. руб |  | 224.07 | 0
| Вырубка деревьев корчовка пней (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131), таб. Б7, стр. 120, 1 га | 514.43
| Перевозка хлыстов (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. М4, стр. 121), 100м (5 км) | 11.91 |  | 345
| тыс. руб |  | 2658.6966 | 345
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 1.074
|  | 2025 | 1.061 | 1.061
|  | 2026 | 1.053 | 1.053
|  | 2027 | 1.045 | 1.045
|  | 2028 | 1.045 | 1.045
|  | 2029 | 1.045 | 1.045
|  | 2030 | 1.045 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 3483.7694 | 413.9683
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 696.7539 | 82.7937
| С НДС, тыс. руб |  | 4180.5232 | 496.762
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 19-21
Строительство КТП Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 19-21 в Горно-Алтайске
Наименование документа
| Подготовка и устройство территории ПС, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б1, стр. 49), тыс. руб |  | 6.26 | Таб. Э1 КТП киоскового типа, тыс.руб |  |  | Таб. Э2 КТП мачтовые, тыс.руб |  | Таб. Э3 КТП блочные, тыс.руб
| Площадь подготовки, м2 |  | 50 |  | Кол-во трансф-ов |  |  |  |  | Кол-во трансф-ов
| тыс. руб |  | 313 | Мощность | 1 | 2 | Мощность | цена | Мощность | 1 | 2
| Стоимость подстанции (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Э1), тыс. руб |  | 1338.63 | 100 | 1204.38 | 3280.33 | 63 | 1049.95 | 100 | 6552.21 | 10104.57
| тыс. руб |  | 3303.26 | 160 | 1288.91 | 3449.39 | 100 | 1244.21 | 160 | 8143.31 | 12450.41
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 250 | 1338.63 | 4344.38 | 160 | 1279.01 | 250 | 8541.08 | 12744.04
|  | 2025 | 1.061 | 400 | 1786.74 | 5081.92 | 250 | 1512.7 | 400 | 8889.14 | 15877.84
|  | 2026 | 1.053 | 630 | 3571.53 | 5360.36 |  |  | 630 | 9684.68 | 17548.49
|  | 2027 | 1.045 | 1000 | 3840.03 | 5897.36 |  |  | 1000 | 10579.68 | 19427.98
|  | 2028 | 1.045 | 1250 | 4557.48 | - |  |  | 1250 | 10778.56 | 19845.64
|  | 2029 | 1.045 | 1600 | 5203.86 | - |  |  | 1600 | 13553.04 | 25597.74
|  | 2030 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 3764.111
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 752.8222
| С НДС, тыс. руб |  | 4516.9332
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова