## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 23.52 | 0.14 | 23.66 | 58.8 | 0.35 | 59.15 | 191.2 | 249.65 | 190.85 | 35 | 50 | 71
2 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.96 |  | 47.96 | 119.9 |  | 119.9 | 130.1 |  | 130.1 | 80 |  | 0
3 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16 | 17.33 | 33.33 | 64 | 69.32 | 133.32 | 336 | 330.68 | 266.68 | 295 | 311 | 290
4 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.56 | 4.25 | 23.81 | 123.228 | 26.775 | 150.003 | 506.772 | 603.225 | 479.997 | 15 | 15 | 15
5 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 0 | 26.01 | 26.01 | 0 | 83.232 | 83.232 | 400 | 236.768 | 236.768 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.83 | 39.48 | 55.31 | 63.32 | 157.92 | 221.24 | 336.68 | 242.08 | 178.76 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 27.13 | 37.41 | 64.54 | 67.825 | 93.525 | 161.35 | 182.175 | 156.475 | 88.65 | 0 | 0 | 0
8 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 80.74 |  | 80.74 | 201.85 | 0 | 201.85 | 48.15 |  | 48.15 | 0 |  | 0
9 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 39.81 | 39.81 | 0 | 99.525 | 99.525 | 250 | 150.475 | 150.475 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.14 | 35.25 | 45.39 | 40.56 | 141 | 181.56 | 359.44 | 259 | 218.44 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 12.46 | 21.86 | 34.32 | 49.84 | 87.44 | 137.28 | 350.16 | 312.56 | 262.72 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.41 | 33.04 | 53.45 | 81.64 | 132.16 | 213.8 | 318.36 | 267.84 | 186.2 | 0 | 0 | 0
13 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.56 | 16.85 | 36.41 | 123.228 | 106.155 | 229.383 | 506.772 | 523.845 | 400.617 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 14.26 | 57.41 | 71.67 | 35.65 | 143.525 | 179.175 | 214.35 | 106.475 | 70.825 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.97 | 72.99 | 98.96 | 103.88 | 291.96 | 395.84 | 296.12 | 108.04 | 4.16 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 28.17 |  | 28.17 | 177.471 |  | 177.471 | 452.529 |  | 452.529 | 0 |  | 0
17 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 18.42 | 39.01 | 57.43 | 116.046 | 245.763 | 361.809 | 513.954 | 384.237 | 268.191 | 0 | 0 | 0
18 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.65 |  | 35.65 | 89.125 |  | 89.125 | 160.875 |  | 160.875 | 0 |  | 0
19 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 14.1 |  | 14.1 | 88.83 |  | 88.83 | 541.17 |  | 541.17 | 0 |  | 0
20 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.3 |  | 26.3 | 65.75 |  | 65.75 | 184.25 |  | 184.25 | 0 |  | 0
21 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.46 |  | 20.46 | 51.15 |  | 51.15 | 198.85 |  | 198.85 | 0 |  | 0
22 | ТП-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 25.27 | 20.29 | 45.56 | 159.201 | 127.827 | 287.028 | 470.799 | 502.173 | 342.972 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 28.53 | 22.46 | 50.99 | 285.3 | 224.6 | 509.9 | 714.7 | 775.4 | 490.1 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.23 |  | 27.23 | 68.075 |  | 68.075 | 181.925 |  | 181.925 | 0 |  | 0
25 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.37 |  | 25.37 | 63.425 |  | 63.425 | 186.575 |  | 186.575 | 0 |  | 0
26 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 63.3 |  | 63.3 | 253.2 |  | 253.2 | 146.8 |  | 146.8 | 0 |  | 0
27 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 54.78 |  | 54.78 | 219.12 |  | 219.12 | 180.88 |  | 180.88 | 0 |  | 0
28 | КТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 35.13 |  | 35.13 | 140.52 |  | 140.52 | 259.48 |  | 259.48 | 0 |  | 0
29 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 38.84 | 0 | 38.84 | 155.36 | 0 | 155.36 | 244.64 | 400 | 244.64 | 0 | 0 | 0
30 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 55.77 |  | 55.77 | 223.08 |  | 223.08 | 176.92 |  | 176.92 | 0 |  | 0
31 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.04 | 28.81 | 53.85 | 100.16 | 115.24 | 215.4 | 299.84 | 284.76 | 184.6 | 50 | 61.5 | 56
32 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 34.72 |  | 34.72 | 138.88 |  | 138.88 | 261.12 |  | 261.12 | 40 |  | 40
33 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.57 |  | 41.57 | 103.925 |  | 103.925 | 146.075 |  | 146.075 | 0 |  | 0
34 | КТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 46.67 |  | 46.67 | 116.675 |  | 116.675 | 133.325 |  | 133.325 | 0 |  | 0
35 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 48.93 |  | 48.93 | 195.72 |  | 195.72 | 204.28 |  | 204.28 | 0 |  | 0
36 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.04 |  | 37.04 | 92.6 |  | 92.6 | 157.4 |  | 157.4 | 0 |  | 0
37 | КТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 40.41 |  | 40.41 | 161.64 |  | 161.64 | 238.36 |  | 238.36 | 0 |  | 0
38 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.84 | 30.61 | 53.45 | 91.36 | 122.44 | 213.8 | 308.64 | 277.56 | 186.2 | 83 | 75 | 79
39 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 5.52 |  | 5.52 | 5.52 |  | 5.52 | 94.48 |  | 94.48 | 1 |  | 1
40 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 26.24 |  | 26.24 | 41.984 |  | 41.984 | 118.016 |  | 118.016 | 77 |  | 77
41 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.35 |  | 9.35 | 23.375 |  | 23.375 | 226.625 |  | 226.625 | 0 |  | 0
42 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.07 |  | 14.07 | 35.175 |  | 35.175 | 214.825 |  | 214.825 | 0 |  | 0
43 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.89 | 15.86 | 28.75 | 81.207 |  | 81.207 | 548.793 |  | 548.793 | 0 |  | 0
44 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.52 |  | 38.52 | 96.3 |  | 96.3 | 153.7 |  | 153.7 | 0 |  | 0
45 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 34.09 |  | 34.09 | 136.36 |  | 136.36 | 263.64 |  | 263.64 | 0 |  | 0
46 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 18.61 |  | 18.61 | 74.44 |  | 74.44 | 325.56 |  | 325.56 | 0 |  | 0
47 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45 |  | 45 | 112.5 |  | 112.5 | 137.5 |  | 137.5 | 0 |  | 0
48 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.38 |  | 27.38 | 68.45 |  | 68.45 | 181.55 |  | 181.55 | 0 |  | 0
49 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 46.14 | 46.14 | 0 | 184.56 | 184.56 | 400 |  | 215.44 | 0 |  | 0
50 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 58.32 | 58.32 | 0 | 233.28 | 233.28 | 400 | 166.72 | 166.72 | 100 | 80 | 90
51 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 0 | 20.72 | 20.72 | 0 | 65.268 | 65.268 | 315 | 249.732 | 249.732 | 28 | 0 | 14
52 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 8.64 | 17.33 | 25.97 | 34.56 | 69.32 | 103.88 | 365.44 | 330.68 | 296.12 | 0 | 0 | 0
53 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 29.28 | 28.06 | 57.34 | 184.464 | 176.778 | 361.242 | 445.536 | 453.222 | 268.758 | 0 | 0 | 0
54 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.62 | 11.13 | 40.75 | 118.48 | 44.52 | 163 | 281.52 | 355.48 | 237 | 0 | 0 | 0
55 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 30.8 | 30.8 | 1000 | 969.2 | 969.2 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.22 | 8.7 | 37.92 | 116.88 | 34.8 | 151.68 | 283.12 | 365.2 | 248.32 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
58 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 160 | 14.61 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 14.61 | 85.39 | 160 | 145.39 | 160 | 93.56 | 90
59 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.29 | 12.12 | 40.41 | 113.16 | 48.48 | 161.64 | 286.84 | 351.52 | 238.36 | 0 | 0 | 0
60 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.59 | 12.22 | 39.81 | 110.36 | 48.88 | 159.24 | 289.64 | 351.12 | 240.76 | 0 | 0 | 0
61 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 39.57 |  | 39.57 | 63.312 |  | 63.312 | 96.688 |  | 96.688 | 0 |  | 0
62 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.7 |  | 23.7 | 59.25 |  | 59.25 | 190.75 |  | 190.75 | 0 |  | 0
63 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.07 |  | 44.07 | 110.175 |  | 110.175 | 139.825 |  | 139.825 | 0 |  | 0
64 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 41.91 | 0 | 41.91 | 167.64 | 0 | 167.64 | 232.36 | 400 | 232.36 | 150 | 200 | 170
65 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.28 | 54.61 | 63.89 | 37.12 | 218.44 | 255.56 | 362.88 | 181.56 | 144.44 | 0 | 0 | 0
66 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 1000 | 36.34 | 0 | 36.34 | 228.942 | 0 | 228.942 | 401.058 | 1000 | 771.058 | 0 | 0 | 0
67 | КТП-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.5 |  | 9.5 | 15.2 |  | 15.2 | 144.8 |  | 144.8 | 0 |  | 0
68 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.8 |  | 38.8 | 97 |  | 97 | 153 |  | 153 | 0 |  | 0
69 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.36 |  | 19.36 | 77.44 |  | 77.44 | 322.56 |  | 322.56 | 0 |  | 0
70 | ТП-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 47.36 | 7.48 | 54.84 | 189.44 | 29.92 | 219.36 | 210.56 | 370.08 | 180.64 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 23.3 | 19.48 | 42.78 | 93.2 | 77.92 | 171.12 | 306.8 | 322.08 | 228.88 | 0 | 0 | 0
72 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.83 |  | 45.83 | 114.575 |  | 114.575 | 135.425 |  | 135.425 | 0 | 0 | 0
73 | КТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 36.64 |  | 36.64 | 146.56 |  | 146.56 | 253.44 |  | 253.44 | 35.3 |  | 35.3
74 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30 |  | 30 | 75 |  | 75 | 175 |  | 175 | 100 |  | 100
75 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.37 |  | 45.37 | 113.425 |  | 113.425 | 136.575 |  | 136.575 | 0 |  | 0
76 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 40 |  | 40 | 160 |  | 160 | 240 |  | 240 | 0 |  | 0
77 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.6 | 30.37 | 42.97 | 79.38 | 191.331 | 270.711 | 550.62 | 438.669 | 359.289 | 51 | 55 | 53
78 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 11.48 |  | 11.48 | 45.92 |  | 45.92 | 354.08 |  | 354.08 | 100 |  | 100
79 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 13.41 | 18.13 | 31.54 | 84.483 | 114.219 | 198.702 | 545.517 | 515.781 | 431.298 | 0 | 0 | 220
80 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 40.75 |  | 40.75 | 163 |  | 163 | 237 |  | 237 | 0 |  | 0
81 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 22.55 |  | 22.55 | 90.2 |  | 90.2 | 309.8 |  | 309.8 | 0 |  | 0
82 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 24.4 |  | 24.4 | 39.04 |  | 39.04 | 120.96 |  | 120.96 | 110 |  | 110
83 | ГКТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 13.48 |  | 13.48 | 21.568 |  | 21.568 | 138.432 |  | 138.432 | 0 |  | 0
84 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 39.64 |  | 39.64 | 124.866 |  | 124.866 | 190.134 |  | 190.134 | 0 |  | 0
85 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.42 | 31.59 | 59.01 | 109.68 | 126.36 | 236.04 | 290.32 | 273.64 | 163.96 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.52 | 0 | 24.52 | 98.08 | 0 | 98.08 | 301.92 | 400 | 301.92 | 0 | 0 | 0
87 | ТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 13.93 | 40.48 | 54.41 | 139.3 | 255.024 | 394.324 | 860.7 | 374.976 | 235.676 | 0 | 0 | 0
88 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 50.72 | 22.2 | 72.92 | 202.88 | 88.8 | 291.68 | 197.12 | 311.2 | 108.32 | 0 | 0 | 0
89 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 69.216 | 69.216 | 160 | 90.784 | 90.784 | 0 | 0 | 0
90 | КТП-108 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 |  | 4.14 | 95.86 | 0 | 95.86 | 0 | 0 | 0
91 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.93 |  | 29.93 | 47.888 |  | 47.888 | 112.112 |  | 112.112 | 0 |  | 0
92 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.62 |  | 32.62 | 52.192 |  | 52.192 | 107.808 |  | 107.808 | 0 |  | 0
93 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 24.54 | 52.04 | 76.58 | 61.35 | 130.1 | 191.45 | 188.65 | 119.9 | 58.55 | 0 | 0 | 0
94 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.89 |  | 33.89 | 84.725 |  | 84.725 | 165.275 |  | 165.275 | 23 |  | 23
95 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 24.87 |  | 24.87 | 99.48 |  | 99.48 | 300.52 |  | 300.52 | 0 |  | 0
96 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 22.13 | 37.78 | 59.91 | 55.325 | 94.45 | 149.775 | 194.675 | 155.55 | 100.225 | 0 | 0 | 0
97 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.29 |  | 25.29 | 25.29 |  | 25.29 | 74.71 |  | 74.71 | 0 |  | 0
98 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 36.58 |  | 36.58 | 146.32 |  | 146.32 | 253.68 |  | 253.68 | 0 |  | 0
99 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.89 |  | 33.89 | 84.725 |  | 84.725 | 165.275 |  | 165.275 | 24 |  | 24
100 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.35 |  | 44.35 | 110.875 |  | 110.875 | 139.125 |  | 139.125 | 0 |  | 0
101 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 2.67 | 33.1 | 35.77 | 10.68 | 132.4 | 143.08 | 389.32 | 267.6 | 256.92 | 185 | 126 | 155
102 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 21.39 |  | 21.39 | 85.56 |  | 85.56 | 314.44 |  | 314.44 | 143 |  | 143
103 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 35.19 |  | 35.19 | 140.76 |  | 140.76 | 259.24 |  | 259.24 | 0 |  | 0
104 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.29 | 29.68 | 45.97 | 65.16 |  | 65.16 | 334.84 |  | 334.84 | 0 |  | 0
105 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.22 |  | 47.22 | 118.05 |  | 118.05 | 131.95 |  | 131.95 | 0 |  | 0
106 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.27 | 7.88 | 20.15 | 77.301 | 49.644 | 126.945 | 552.699 | 580.356 | 503.055 | 91 | 89 | 90
107 | КТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 6.67 |  | 6.67 | 26.68 |  | 26.68 | 373.32 |  | 373.32 | 221 |  | 221
108 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 24.68 |  | 24.68 | 39.488 |  | 39.488 | 120.512 |  | 120.512 | 0 |  | 0
109 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 48.74 |  | 48.74 | 48.74 |  | 48.74 | 51.26 |  | 51.26 | 0 |  | 0
110 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.06 |  | 32.06 | 51.296 |  | 51.296 | 108.704 |  | 108.704 | 0 |  | 0
111 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 30.61 |  | 30.61 | 97.952 |  | 97.952 | 222.048 |  | 222.048 | 15 |  | 7
112 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 42.9 |  | 42.9 | 171.6 |  | 171.6 | 228.4 |  | 228.4 | 0 |  | 0
113 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 33.88 | 0 | 33.88 | 213.444 | 0 | 213.444 | 416.556 | 630 | 416.556 | 0 |  | 0
114 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 18.62 |  | 18.62 | 18.62 |  | 18.62 | 81.38 |  | 81.38 | 0 |  | 0
115 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.83 |  | 30.83 | 77.075 |  | 77.075 | 172.925 |  | 172.925 | 0 |  | 0
116 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.66 | 15.94 | 36.6 | 82.64 | 63.76 | 146.4 | 317.36 | 336.24 | 253.6 | 0 | 0 | 0
117 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 56.29 | 3.42 | 59.71 | 225.16 | 21.546 | 246.706 | 174.84 | 608.454 | 153.294 | 112 | 85 | 98
118 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.35 |  | 29.35 | 73.375 |  | 73.375 | 176.625 |  | 176.625 | 54 |  | 39
119 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 45.97 |  | 45.97 | 183.88 |  | 183.88 | 216.12 |  | 216.12 | 0 |  | 0
120 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.78 |  | 52.78 | 131.95 |  | 131.95 | 118.05 |  | 118.05 | 0 |  | 0
121 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.91 |  | 39.91 | 99.775 |  | 99.775 | 150.225 |  | 150.225 | 0 |  | 0
122 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 38.2 | 9.39 | 47.59 | 152.8 | 37.56 | 190.36 | 247.2 | 362.44 | 209.64 | 40 | 35 | 37
123 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.26 |  | 34.26 | 85.65 |  | 85.65 | 164.35 |  | 164.35 | 0 |  | 0
124 | КТП-154 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 28.06 |  | 28.06 | 112.24 |  | 112.24 | 287.76 |  | 287.76 | 0 |  | 0
125 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 58.52 |  | 58.52 | 146.3 |  | 146.3 | 103.7 |  | 103.7 | 158 |  | 152
126 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.33 | 37.68 | 43.01 | 21.32 | 150.72 | 172.04 | 378.68 | 249.28 | 227.96 | 0 | 0 | 0
127 | КТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 57.116 |  | 57.116 | 91.3856 |  | 91.3856 | 68.6144 |  | 68.6144 | 0 |  | 0
128 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.55 | 24.75 | 47.3 | 90.2 | 99 | 189.2 | 309.8 | 301 | 210.8 | 0 | 0 | 0
129 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 23.15 | 14.91 | 38.06 | 57.875 |  | 57.875 | 192.125 |  | 192.125 | 0 |  | 0
130 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 50.5 |  | 50.5 | 80.8 |  | 80.8 | 79.2 |  | 79.2 | 0 |  | 0
131 | КТП-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 50.37 |  | 50.37 | 125.925 |  | 125.925 | 124.075 |  | 124.075 | 0 |  | 0
132 | КТП-163 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 44.26 |  | 44.26 | 70.816 |  | 70.816 | 89.184 |  | 89.184 | 1 |  | 1
133 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 400 | 29.63 | 44.17 | 73.8 | 74.075 | 176.68 | 250.755 | 175.925 | 223.32 | 149.245 | 0 | 0 | 0
134 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 44.26 |  | 44.26 | 70.816 |  | 70.816 | 89.184 |  | 89.184 | 0 |  | 0
135 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 68.79 |  | 68.79 | 110.064 |  | 110.064 | 49.936 |  | 49.936 | 0 |  | 0
136 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 33.45 | 29.57 | 63.02 | 133.8 | 118.28 | 252.08 | 266.2 | 281.72 | 147.92 | 0 | 0 | 0
137 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 54.63 |  | 54.63 | 136.575 |  | 136.575 | 113.425 |  | 113.425 | 0 |  | 0
138 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 15.65 | 56.67 | 72.32 | 39.125 | 141.675 | 180.8 | 210.875 | 108.325 | 69.2 | 0 | 0 | 0
139 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.69 |  | 32.69 | 81.725 |  | 81.725 | 168.275 |  | 168.275 | 0 |  | 0
140 | ГКТП-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 54.91 | 25.74 | 80.65 | 137.275 | 64.35 | 201.625 | 112.725 | 185.65 | 48.375 | 16 | 21 | 18
141 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.94 |  | 16.94 | 42.35 |  | 42.35 | 207.65 |  | 207.65 | 0 |  | 0
142 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 13.48 | 25.11 | 38.59 | 21.568 | 40.176 | 61.744 | 138.432 | 119.824 | 98.256 | 0 | 0 | 0
143 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
144 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.24 |  | 28.24 | 70.6 |  | 70.6 | 179.4 |  | 179.4 | 0 |  | 0
145 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.54 |  | 14.54 | 36.35 |  | 36.35 | 213.65 |  | 213.65 | 21 |  | 21
146 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.36 |  | 23.36 | 93.44 |  | 93.44 | 306.56 |  | 306.56 | 0 |  | 0
147 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 99.77 |  | 99.77 | 60 |  | 60
148 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 51.3 |  | 51.3 | 128.25 |  | 128.25 | 121.75 |  | 121.75 | 0 |  | 0
149 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.27 |  | 22.27 | 35.632 |  | 35.632 | 124.368 |  | 124.368 | 42 |  | 42
150 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 40.57 |  | 40.57 | 64.912 |  | 64.912 | 95.088 |  | 95.088 | 0 |  | 0
151 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.52 |  | 27.52 | 44.032 |  | 44.032 | 115.968 |  | 115.968 | 0 |  | 0
152 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55.19 |  | 55.19 | 137.975 |  | 137.975 | 112.025 |  | 112.025 | 140 |  | 140
153 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.06 |  | 13.06 | 32.65 |  | 32.65 | 217.35 |  | 217.35 | 0 |  | 0
154 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 51.94 | 44.17 | 96.11 | 207.76 | 176.68 | 384.44 | 192.24 | 223.32 | 15.56 | 0 | 0 | 0
155 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 18.33 |  | 18.33 | 29.328 |  | 29.328 | 130.672 |  | 130.672 | 0 |  | 0
156 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 12.17 |  | 12.17 | 48.68 |  | 48.68 | 351.32 |  | 351.32 | 39 |  | 39
157 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 31.21 |  | 31.21 | 49.936 |  | 49.936 | 110.064 |  | 110.064 | 0 |  | 0
158 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35 |  | 35 | 87.5 |  | 87.5 | 162.5 |  | 162.5 | 0 |  | 0
159 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 29.89 |  | 29.89 | 29.89 |  | 29.89 | 70.11 |  | 70.11 | 86 |  | 86
160 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.55 |  | 43.55 | 69.68 |  | 69.68 | 90.32 |  | 90.32 | 0 |  | 0
161 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.17 |  | 9.17 | 22.925 |  | 22.925 | 227.075 |  | 227.075 | 12 |  | 9
162 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.59 |  | 32.59 | 81.475 |  | 81.475 | 168.525 |  | 168.525 | 0 |  | 0
163 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 74.47 |  | 74.47 | 119.152 |  | 119.152 | 40.848 |  | 40.848 | 0 |  | 0
164 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 63.7 |  | 63.7 | 159.25 |  | 159.25 | 90.75 |  | 90.75 | 0 |  | 0
165 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 55.46 |  | 55.46 | 88.736 |  | 88.736 | 71.264 |  | 71.264 | 0 |  | 0
166 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.32 | 11.48 | 21.8 | 41.28 | 45.92 | 87.2 | 358.72 | 354.08 | 312.8 | 5 | 5 | 10
167 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.04 |  | 42.04 | 105.1 |  | 105.1 | 144.9 |  | 144.9 | 0 |  | 0
168 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 31.77 |  | 31.77 | 127.08 |  | 127.08 | 272.92 |  | 272.92 | 0 |  | 0
169 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 18.16 | 25.11 | 43.27 | 29.056 | 40.176 | 69.232 | 130.944 | 119.824 | 90.768 | 70 | 86 | 78
170 | ГКТП-207 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.76 |  | 26.76 | 66.9 |  | 66.9 | 183.1 | 0 | 183.1 | 70 | 86 | 78
171 | КТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.98 |  | 38.98 | 97.45 |  | 97.45 | 152.55 |  | 152.55 | 0 |  | 0
172 | ГКТП-210 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.94 |  | 41.94 | 104.85 |  | 104.85 | 145.15 |  | 145.15 | 1 |  | 0
173 | ГКТП-211 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 50.37 |  | 50.37 | 125.925 |  | 125.925 | 124.075 |  | 124.075 | 2 |  | 0
174 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 |  | 44.6 | 55.4 |  | 55.4 | 0 |  | 0
175 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 18.15 | 23.7 | 41.85 | 45.375 | 59.25 | 104.625 | 204.625 | 190.75 | 145.375 | 91 | 250 | 110
176 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 | 315 | 15.29 | 35.94 | 51.23 | 48.928 | 113.211 | 162.139 | 271.072 | 201.789 | 157.861 | 0 |  | 0
177 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.54 |  | 24.54 | 61.35 |  | 61.35 | 188.65 |  | 188.65 | 114 |  | 114
178 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 52.06 |  | 52.06 | 208.24 |  | 208.24 | 191.76 |  | 191.76 | 115 |  | 115
179 | ГКТП-219 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 42.27 |  | 42.27 | 67.632 |  | 67.632 | 92.368 |  | 92.368 | 116 |  | 102
180 | ГКТП-221 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 35.89 |  | 35.89 | 57.424 |  | 57.424 | 102.576 |  | 102.576 | 117 |  | 95
181 | КТП-222 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 51.49 |  | 51.49 | 82.384 |  | 82.384 | 77.616 |  | 77.616 | 118 |  | 103
182 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 46.52 |  | 46.52 | 74.432 |  | 74.432 | 85.568 |  | 85.568 | 0 |  | 0
183 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.85 |  | 31.85 | 79.625 |  | 79.625 | 170.375 |  | 170.375 | 0 |  | 0
184 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 71.35 |  | 71.35 | 114.16 |  | 114.16 | 45.84 |  | 45.84 | 0 |  | 0
185 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.39 |  | 11.39 | 28.475 |  | 28.475 | 221.525 |  | 221.525 | 0 |  | 0
186 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 35.04 |  | 35.04 | 56.064 |  | 56.064 | 103.936 |  | 103.936 | 0 |  | 0
187 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.49 |  | 11.49 | 18.384 |  | 18.384 | 141.616 |  | 141.616 | 0 |  | 0
188 | ГКТП-229 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 36.45 |  | 36.45 | 58.32 |  | 58.32 | 101.68 |  | 101.68 | 1 |  | 0
189 | ГКТП-230 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 400 | 400 | 10.03 | 5.97 | 16 | 40.12 |  | 40.12 | 359.88 |  | 359.88 | 1 |  | 0
190 | КТПК-231 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 10.28 |  | 10.28 | 25.7 |  | 25.7 | 224.3 |  | 224.3 | 2 |  | 2
191 | КМТП-233 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 25 |  | 8.69 |  | 8.69 | 2.1725 |  | 2.1725 | 22.8275 |  | 22.8275 | 3 |  | 3
192 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.46 |  | 45.46 | 113.65 |  | 113.65 | 136.35 |  | 136.35 | 5.5 |  | 4.5
193 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.07 |  | 24.07 | 60.175 |  | 60.175 | 189.825 |  | 189.825 | 181 |  | 181
194 | КТПК-237 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 97.7 |  | 97.7 | 182 |  | 182
195 | КТПК-238 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 36.6 |  | 36.6 | 58.56 |  | 58.56 | 101.44 |  | 101.44 | 183 |  | 183
196 | КТПК-239 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 35.63 |  | 35.63 | 35.63 |  | 35.63 | 64.37 |  | 64.37 | 184 |  | 184
197 | ТП-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 17.22 | 5.46 | 22.68 | 43.05 | 13.65 | 56.7 | 206.95 | 236.35 | 193.3 | 151 | 143 | 84
198 | ТП-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 48.93 | 9.74 | 58.67 | 195.72 | 38.96 | 234.68 | 204.28 | 361.04 | 165.32 | 286 | 286 | 190
199 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 44.54 | 0 | 44.54 | 280.602 | 0 | 280.602 | 349.398 | 630 | 349.398 | 483 | 483 | 520
200 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 14.9 | 6.32 | 21.22 | 23.84 | 10.112 | 33.952 | 136.16 | 149.888 | 126.048 | 0 | 0 | 0
201 | КТПК-245 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.83 |  | 43.83 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
202 | КТПК-246 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 34.18 |  | 34.18 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
203 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 17.62 |  | 17.62 | 70.48 |  | 70.48 | 329.52 |  | 329.52 | 178 |  | 163
204 | КТПК-248 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.8 |  | 28.8 | 72 |  | 72 | 178 |  | 178 | 179 |  | 179
205 | КТПК-249 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.52 |  | 18.52 | 46.3 |  | 46.3 | 203.7 |  | 203.7 | 180 |  | 180
206 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 22.5 | 15.37 | 37.87 | 56.25 | 38.425 | 94.675 | 193.75 | 211.575 | 155.325 | 0 | 0 | 0
207 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.57 |  | 31.57 | 78.925 |  | 78.925 | 171.075 |  | 171.075 | 42 |  | 42
208 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 3.7 |  | 3.7 | 23.31 |  | 23.31 | 606.69 |  | 606.69 | 160 |  | 160
209 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.22 |  | 9.22 | 14.752 |  | 14.752 | 145.248 |  | 145.248 |  |  | 0
210 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 34.94 |  | 34.94 | 34.94 |  | 34.94 | 65.06 |  | 65.06 | 70 |  | 12
211 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.67 |  | 31.67 | 79.175 |  | 79.175 | 170.825 |  | 170.825 | 0 |  | 0
212 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 47.59 |  | 47.59 | 76.144 |  | 76.144 | 83.856 |  | 83.856 | 0 |  | 0
213 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.32 |  | 11.32 | 18.112 |  | 18.112 | 141.888 |  | 141.888 | 141 |  | 141
214 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 8.35 | 8.35 | 0 | 33.4 | 33.4 | 250 | 366.6 | 366.6 | 110 | 0 | 55
215 | КТП-269 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.94 |  | 16.94 | 42.35 |  | 42.35 | 207.65 | 0 | -42.35 | 110 | 0 | 25
216 | КТП-270 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.67 |  | 13.67 | 34.175 |  | 34.175 | 215.825 | 0 | -34.175 | 110 | 0 | 26
217 | КТП-272 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.46 |  | 35.46 | 88.65 |  | 88.65 | 161.35 | 0 | -88.65 | 110 | 0 | 26
218 | КТПН-275 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 3.98 |  | 3.98 | 9.95 |  | 9.95 | 240.05 | 0 | -9.95 | 110 | 0 | 40
219 | КТПН-276 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 6.67 |  | 6.67 | 10.672 |  | 10.672 | 149.328 | 0 | -10.672 | 110 | 0 | 34
220 | КТПН-277 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0.57 |  | 0.57 | 0.912 |  | 0.912 | 159.088 | 0 | -0.912 | 110 | 0 | 48
221 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 15.93 | 15.93 | 0 | 39.825 | 39.825 | 250 | 210.175 | 210.175 | 250 | 250 | 250
222 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 13.16 |  | 13.16 | 52.64 |  | 52.64 | 347.36 |  | 347.36 | 350 |  | 350
223 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 75 | 75 | 75
224 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.37 |  | 0.37 | 0.37 |  | 0.37 | 99.63 |  | 99.63 | 51 |  | 51
225 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0.56 |  | 0.56 | 1.4 |  | 1.4 | 248.6 |  | 248.6 | 79 |  | 0
226 | КТПН-284 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.07 |  | 2.07 | 2.07 |  | 2.07 | 97.93 |  | 97.93 | 80 |  | 73
227 | КТПН-285 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 19.86 |  | 19.86 | 31.776 |  | 31.776 | 128.224 |  | 128.224 | 81 |  | 45
228 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.5 |  | 7.5 | 18.75 |  | 18.75 | 231.25 |  | 231.25 | 50 |  | 50
229 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 24.68 |  | 24.68 | 39.488 |  | 39.488 | 120.512 |  | 120.512 | 75 |  | 75
230 | КТПН-289 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 | 76 |  | 66
231 | КТПН-290 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 2.78 |  | 2.78 | 6.95 |  | 6.95 | 243.05 |  | 243.05 | 77 |  | 55
232 | КТПН-291 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.07 |  | 9.07 | 22.675 |  | 22.675 | 227.325 |  | 227.325 | 78 |  | 78
233 | КТП-292 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.23 |  | 27.23 | 43.568 |  | 43.568 | 116.432 |  | 116.432 | 79 |  | 57
234 | КТПН-293 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 28.05 |  | 28.05 | 28.05 |  | 28.05 | 71.95 |  | 71.95 | 80 |  | 80
235 | КТПН-295 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0.99 |  | 0.99 | 3.96 |  | 3.96 | 396.04 |  | 396.04 | 81 |  | 81
236 | КТПН-296 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.98 |  | 25.98 | 25.98 |  | 25.98 | 74.02 |  | 74.02 | 82 |  | 82
237 | КТПН-298 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.08 |  | 29.08 | 46.528 |  | 46.528 | 113.472 |  | 113.472 | 83 |  | 83
238 | КТПН-300 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 84 |  | 84
239 | КТПН-301 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 | 85 |  | 85
240 | 2КТПБ-302 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400
241 | КТПН - 303 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160
[6 empty] | 71235 | 31390 | 102625