## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 6.26 | 9.91 | 16.17 | 39.438 | 62.433 | 101.871 | 590.562 | 567.567 | 528.129 | 35 | 50 | 0
2 | РП/ТП-4 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.91 |  | 9.91 | 39.64 | 0 | 39.64 |  |  | 360.36 |  |  | 0
3 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 67.22 | 0 | 67.22 | 168.05 | 0 | 168.05 | 81.95 |  | 81.95 | 80 |  | 0
4 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.72 | 20 | 30.72 | 42.88 | 80 | 122.88 | 357.12 | 320 | 277.12 | 295 | 311 | 193.984
5 | ТП-2 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  | 0
6 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 22.67 | 5.2 | 27.87 | 142.821 | 32.76 | 175.581 | 487.179 | 597.24 | 454.419 | 15 | 15 | 15
7 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 15.13 | 24.87 | 40 | 60.52 | 79.584 | 140.104 | 339.48 | 240.416 | 179.896 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.99 | 24.87 | 49.86 | 99.96 | 99.48 | 199.44 | 300.04 | 300.52 | 200.56 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.75 | 18.84 | 43.59 | 99 | 75.36 | 174.36 | 301 | 324.64 | 225.64 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-9 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
11 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 77.69 |  | 77.69 | 194.225 | 0 | 194.225 | 55.775 |  | 55.775 | 0 |  | 0
12 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 13.7 | 38.24 | 51.94 | 34.25 | 95.6 | 129.85 | 215.75 | 154.4 | 120.15 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.88 | 35.48 | 51.36 | 63.52 | 141.92 | 205.44 | 336.48 | 258.08 | 194.56 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.84 | 22.2 | 33.04 | 43.36 | 88.8 | 132.16 | 356.64 | 311.2 | 267.84 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.75 | 36.29 | 69.04 | 131 | 145.16 | 276.16 | 269 | 254.84 | 123.84 | 0 | 0 | 0
16 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 8.64 | 32.86 | 41.5 | 54.432 | 207.018 | 261.45 | 575.568 | 422.982 | 368.55 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 19.63 | 27.04 | 46.67 | 78.52 | 108.16 | 186.68 | 321.48 | 291.84 | 213.32 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.12 | 44.23 | 64.35 | 80.48 | 176.92 | 257.4 | 319.52 | 223.08 | 142.6 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.7 |  | 23.7 | 94.8 |  | 94.8 | 305.2 |  | 305.2 | 0 |  | 0
20 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 24.21 | 12.93 | 37.14 | 152.523 | 81.459 | 233.982 | 477.477 | 548.541 | 396.018 | 0 | 0 | 0
21 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55.65 |  | 55.65 | 139.125 |  | 139.125 | 110.875 |  | 110.875 | 0 |  | 0
22 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 13.37 |  | 13.37 | 84.231 |  | 84.231 | 545.769 |  | 545.769 | 0 |  | 0
23 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 54.26 |  | 54.26 | 135.65 |  | 135.65 | 114.35 |  | 114.35 | 0 |  | 0
24 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 17.8 |  | 17.8 | 71.2 |  | 71.2 | 328.8 |  | 328.8 | 0 |  | 0
25 | 2КТПБ-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 23.48 | 14.1 | 37.58 | 147.924 | 88.83 | 236.754 | 482.076 | 541.17 | 393.246 | 0 | 0 | 0
26 | 2КТПБ-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 30.78 | 0 | 30.78 | 307.8 | 0 | 307.8 | 692.2 | 1000 | 692.2 | 0 | 0 | 0
27 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.13 |  | 21.13 | 33.808 |  | 33.808 | 126.192 |  | 126.192 | 0 |  | 0
28 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.87 |  | 37.87 | 94.675 |  | 94.675 | 155.325 |  | 155.325 | 0 |  | 0
29 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 58.84 |  | 58.84 | 370.692 |  | 370.692 | 259.308 |  | 259.308 | 0 |  | 0
30 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 45.33 |  | 45.33 | 181.32 |  | 181.32 | 218.68 |  | 218.68 | 0 |  | 0
31 | ГКТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 38.72 |  | 38.72 | 154.88 |  | 154.88 | 245.12 |  | 245.12 | 0 |  | 0
32 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.87 | 0 | 36.87 | 147.48 | 0 | 147.48 | 252.52 | 400 | 252.52 | 0 | 0 | 0
33 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.94 |  | 43.94 | 175.76 |  | 175.76 | 224.24 |  | 224.24 | 0 |  | 0
34 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.29 | 18.32 | 38.61 | 81.16 | 73.28 | 154.44 | 318.84 | 326.72 | 245.56 | 50 | 61.5 | 56
35 | ТП-39 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 400 | 5.71 | 20.29 | 26 | 35.973 | 81.16 | 117.133 | 594.027 | 318.84 | 512.867 | 50 | 61.5 | 56
36 | ГКТП-40 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 |  |  | 0
37 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 20.41 |  | 20.41 | 81.64 |  | 81.64 | 318.36 |  | 318.36 | 40 |  | 40
38 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.06 |  | 18.06 | 45.15 |  | 45.15 | 204.85 |  | 204.85 | 0 |  | 0
39 | ГКТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 46.11 |  | 46.11 | 115.275 |  | 115.275 | 134.725 |  | 134.725 | 0 |  | 0
40 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 33.74 |  | 33.74 | 134.96 |  | 134.96 | 265.04 |  | 265.04 | 0 |  | 0
41 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.61 |  | 33.61 | 84.025 |  | 84.025 | 165.975 |  | 165.975 | 0 |  | 0
42 | ГКТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 30.03 |  | 30.03 | 120.12 |  | 120.12 | 279.88 |  | 279.88 | 0 |  | 0
43 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.35 | 19.83 | 44.18 | 97.4 | 79.32 | 176.72 | 302.6 | 320.68 | 223.28 | 83 | 75 | 79
44 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 3.54 |  | 3.54 | 3.54 |  | 3.54 | 96.46 |  | 96.46 | 1 |  | 1
45 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 14.26 |  | 14.26 | 22.816 |  | 22.816 | 137.184 |  | 137.184 | 77 |  | 77
46 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 3.3 |  | 3.3 | 8.25 |  | 8.25 | 241.75 |  | 241.75 | 0 |  | 0
47 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.3 |  | 23.3 | 58.25 |  | 58.25 | 191.75 |  | 191.75 | 0 |  | 0
48 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 6.59 | 13.48 | 20.07 | 41.517 |  | 41.517 | 588.483 |  | 588.483 | 0 |  | 0
49 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.46 |  | 40.46 | 101.15 |  | 101.15 | 148.85 |  | 148.85 | 0 |  | 0
50 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.78 |  | 26.78 | 107.12 |  | 107.12 | 292.88 |  | 292.88 | 0 |  | 0
51 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.19 |  | 19.19 | 76.76 |  | 76.76 | 323.24 |  | 323.24 | 0 |  | 0
52 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.59 |  | 42.59 | 106.475 |  | 106.475 | 143.525 |  | 143.525 | 0 |  | 0
53 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 21.57 |  | 21.57 | 53.925 |  | 53.925 | 196.075 |  | 196.075 | 0 |  | 0
54 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.06 | 25.33 | 45.39 | 80.24 | 101.32 | 181.56 | 319.76 |  | 218.44 | 0 |  | 0
55 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 46.49 | 0 | 46.49 | 185.96 | 0 | 185.96 | 214.04 | 400 | 214.04 | 100 | 80 | 0
56 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 43.04 | 17.17 | 60.21 | 135.576 | 54.0855 | 189.6615 | 179.424 | 260.9145 | 125.3385 | 28 | 0 | 14
57 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.68 | 18.43 | 28.11 | 38.72 | 73.72 | 112.44 | 361.28 | 326.28 | 287.56 | 0 | 0 | 0
58 | КТП-64 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
59 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 15.79 | 11.36 | 27.15 | 99.477 | 71.568 | 171.045 | 530.523 | 558.432 | 458.955 | 0 | 0 | 0
60 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 19.71 | 26.32 | 46.03 | 78.84 | 105.28 | 184.12 | 321.16 | 294.72 | 215.88 | 0 | 0 | 0
61 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 7.36 | 7.36 | 0 | 73.6 | 73.6 | 1000 | 926.4 | 926.4 | 0 | 0 | 0
62 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 17.74 | 12.41 | 30.15 | 70.96 | 49.64 | 120.6 | 329.04 | 350.36 | 279.4 | 0 | 0 | 0
63 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 | 0 |  | 0
64 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 160 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 6.992 | 6.992 | 100 | 153.008 | 153.008 | 160 | 93.56 | 90
65 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 35.83 | 17.16 | 52.99 | 143.32 | 68.64 | 211.96 | 256.68 | 331.36 | 188.04 | 0 | 0 | 0
66 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.78 | 14.9 | 37.68 | 91.12 | 59.6 | 150.72 | 308.88 | 340.4 | 249.28 | 0 | 0 | 0
67 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 36.88 |  | 36.88 | 59.008 |  | 59.008 | 100.992 |  | 100.992 | 0 |  | 0
68 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.78 |  | 47.78 | 119.45 |  | 119.45 | 130.55 |  | 130.55 | 0 |  | 0
69 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.28 |  | 25.28 | 63.2 |  | 63.2 | 186.8 |  | 186.8 | 0 |  | 0
70 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.81 | 3.36 | 32.17 | 115.24 | 13.44 | 128.68 | 284.76 | 386.56 | 271.32 | 150 | 200 | 170
71 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.97 | 36.59 | 42.56 | 23.88 | 146.36 | 170.24 | 376.12 | 253.64 | 229.76 | 0 | 0 | 0
72 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 28.35 | 0 | 28.35 | 178.605 | 0 | 178.605 | 451.395 | 630 | 451.395 | 0 | 0 | 0
73 | 2КТПБ-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 15.74 | 0 | 15.74 | 25.184 |  | 25.184 | 134.816 |  | 134.816 | 0 |  | 0
74 | ТП-80 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 6.39 |  | 6.39 | 25.56 |  | 25.56 | 374.44 |  | 374.44 | 400 |  | 0
75 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.24 |  | 38.24 | 95.6 |  | 95.6 | 154.4 |  | 154.4 | 0 |  | 0
76 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 14.26 |  | 14.26 | 57.04 |  | 57.04 | 342.96 |  | 342.96 | 0 |  | 0
77 | 2КТПБ-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 18.26 | 24.75 | 43.01 | 115.038 | 155.925 | 270.963 | 514.962 | 474.075 | 359.037 | 0 | 0 | 0
78 | 2КТПБ-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.06 | 16.41 | 40.47 | 96.24 | 65.64 | 161.88 | 303.76 | 334.36 | 238.12 | 0 | 0 | 0
79 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.11 |  | 31.11 | 77.775 |  | 77.775 | 172.225 |  | 172.225 | 0 | 0 | 0
80 | ГКТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 47.94 |  | 47.94 | 191.76 |  | 191.76 | 208.24 |  | 208.24 | 35.3 |  | 35.3
81 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.41 |  | 27.41 | 68.525 |  | 68.525 | 181.475 |  | 181.475 | 100 |  | 100
82 | ТП-89 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  |  | 0
83 | 2КТПБ-90 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 3.36 | 32.29 | 35.65 | 13.44 | 129.16 | 142.6 | 386.56 |  | 257.4 | 386.56 | 270.84 | 0
84 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.76 |  | 41.76 | 104.4 |  | 104.4 | 145.6 |  | 0 | 0 |  | 0
85 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 34.55 |  | 34.55 | 138.2 |  | 138.2 | 261.8 |  | 261.8 | 0 |  | 0
86 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 4.95 | 4.95 | 0 | 31.185 | 31.185 | 630 | 598.815 | 598.815 | 51 | 55 | 53
87 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.04 |  | 17.04 | 42.6 |  | 42.6 | 207.4 |  | 207.4 | 100 |  | 100
88 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 14.32 | 13.33 | 27.65 | 90.216 | 83.979 | 174.195 | 539.784 | 546.021 | 455.805 | 0 | 0 | 220
89 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.57 |  | 29.57 | 118.28 |  | 118.28 | 281.72 |  | 281.72 | 0 |  | 0
90 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 11.94 |  | 11.94 | 47.76 |  | 47.76 | 352.24 |  | 352.24 | 0 |  | 0
91 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.54 |  | 19.54 | 48.85 |  | 48.85 | 201.15 |  | 201.15 | 110 |  | 110
92 | КТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.18 |  | 32.18 | 51.488 |  | 51.488 | 108.512 |  | 108.512 | 0 |  | 0
93 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 39.78 |  | 39.78 | 125.307 |  | 125.307 | 189.693 |  | 189.693 | 0 |  | 0
94 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 21.74 | 16.67 | 38.41 | 86.96 | 105.021 | 191.981 | 313.04 | 524.979 | 208.019 | 0 | 0 | 0
95 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.93 | 5.04 | 29.97 | 99.72 | 20.16 | 119.88 | 300.28 | 379.84 | 280.12 | 0 | 0 | 0
96 | ГКТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 57.29 | 0.51 | 57.8 | 572.9 | 3.213 | 576.113 | 427.1 | 626.787 | 53.887 | 0 | 0 | 0
97 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.58 | 19.42 | 48 | 114.32 | 77.68 | 192 | 285.68 | 322.32 | 208 | 0 | 0 | 0
98 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 25.11 | 0 | 25.11 | 40.176 | 0 | 40.176 | 119.824 | 160 | 119.824 | 0 | 0 | 0
99 | КТП-108 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
100 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 16.74 |  | 16.74 | 26.784 |  | 26.784 | 133.216 |  | 133.216 | 0 |  | 0
101 | ГКТП-111 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
102 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.77 |  | 32.77 | 52.432 |  | 52.432 | 107.568 |  | 107.568 | 0 |  | 0
103 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 400 | 23.19 | 40.93 | 64.12 | 57.975 | 163.72 | 221.695 | 192.025 | 236.28 | 28.305 | 0 | 0 | 0
104 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.07 |  | 24.07 | 60.175 |  | 60.175 | 189.825 |  | 189.825 | 23 |  | 23
105 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 22.96 |  | 22.96 | 91.84 |  | 91.84 | 308.16 |  | 308.16 | 0 |  | 0
106 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 10.28 | 37.87 | 48.15 | 25.7 | 94.675 | 120.375 | 224.3 | 155.325 | 129.625 | 0 | 0 | 0
107 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 41.61 |  | 41.61 | 41.61 |  | 41.61 | 58.39 |  | 58.39 | 0 |  | 0
108 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 27.71 |  | 27.71 | 110.84 |  | 110.84 | 289.16 |  | 289.16 | 0 |  | 0
109 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.67 |  | 41.67 | 104.175 |  | 104.175 | 145.825 |  | 145.825 | 24 |  | 24
110 | ГКТП-123 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 | 25 |  | 0
111 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.54 |  | 44.54 | 111.35 |  | 111.35 | 138.65 |  | 138.65 | 0 |  | 0
112 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.46 | 0 | 24.46 | 97.84 | 0 | 97.84 | 302.16 | 400 | 302.16 | 185 | 126 | 155
113 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.48 |  | 15.48 | 61.92 |  | 61.92 | 338.08 |  | 338.08 | 143 |  | 143
114 | 2КТПБ-128 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 4 | 3.48 | 7.48 | 16 | 13.92 | 29.92 | 384 | 386.08 | 370.08 | 185 | 126 | 50
115 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.84 |  | 26.84 | 107.36 |  | 107.36 | 292.64 |  | 292.64 | 0 |  | 0
116 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 41.75 | 22.55 | 64.3 | 167 |  | 167 | 233 |  | 233 | 0 |  | 0
117 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.13 |  | 32.13 | 80.325 |  | 80.325 | 169.675 |  | 169.675 | 0 |  | 0
118 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 29.41 | 8.86 | 38.27 | 185.283 | 55.818 | 241.101 | 444.717 | 574.182 | 388.899 | 91 | 89 | 90
119 | ГКТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 10.14 |  | 10.14 | 40.56 |  | 40.56 | 359.44 |  | 359.44 | 221 |  | 221
120 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 19.29 |  | 19.29 | 30.864 |  | 30.864 | 129.136 |  | 129.136 | 0 |  | 0
121 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 34.61 |  | 34.61 | 34.61 |  | 34.61 | 65.39 |  | 65.39 | 0 |  | 0
122 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 26.67 |  | 26.67 | 42.672 |  | 42.672 | 117.328 |  | 117.328 | 0 |  | 0
123 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 26.52 |  | 26.52 | 84.864 |  | 84.864 | 235.136 |  | 235.136 | 15 |  | 7
124 | ГКТП-138 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
125 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 41.16 |  | 41.16 | 164.64 |  | 164.64 | 235.36 |  | 235.36 | 0 |  | 0
126 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 35.53 | 0 | 35.53 | 223.839 | 0 | 223.839 | 406.161 | 630 | 406.161 | 0 |  | 0
127 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.06 |  | 11.06 | 17.696 |  | 17.696 | 142.304 |  | 142.304 | 0 |  | 0
128 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.74 |  | 45.74 | 114.35 |  | 114.35 | 135.65 |  | 135.65 | 0 |  | 0
129 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 400 | 29.57 | 20.06 | 49.63 | 186.291 | 80.24 | 266.531 | 443.709 | 319.76 | 363.469 | 0 | 0 | 0
130 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 44.99 | 47.52 | 92.51 | 179.96 | 190.08 | 370.04 | 220.04 | 209.92 | 29.96 | 112 | 85 | 98
131 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.63 |  | 24.63 | 61.575 |  | 61.575 | 188.425 |  | 188.425 | 54 |  | 39
132 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 39.94 |  | 39.94 | 159.76 |  | 159.76 | 240.24 |  | 240.24 | 0 |  | 0
133 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.8 |  | 33.8 | 84.5 |  | 84.5 | 165.5 |  | 165.5 | 0 |  | 0
134 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35 |  | 35 | 87.5 |  | 87.5 | 162.5 |  | 162.5 | 0 |  | 0
135 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.17 | 7.65 | 31.82 | 96.68 | 30.6 | 127.28 | 303.32 | 369.4 | 272.72 | 40 | 35 | 37
136 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.28 |  | 30.28 | 75.7 |  | 75.7 | 174.3 |  | 174.3 | 0 |  | 0
137 | КТП-154 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.04 |  | 7.04 | 17.6 |  | 17.6 | 232.4 |  | 232.4 |  |  | 232.4
138 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 50 |  | 50 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 158 |  | 152
139 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 26.26 | 26.26 | 0 | 105.04 | 105.04 | 400 | 294.96 | 294.96 | 0 | 0 | 0
140 | ГКТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 32.35 |  | 32.35 | 129.4 |  | 129.4 | 270.6 |  | 270.6 | 0 |  | 0
141 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.46 | 14.58 | 35.04 | 81.84 | 58.32 | 140.16 | 318.16 | 341.68 | 259.84 | 0 | 0 | 0
142 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 29.72 | 15.28 | 45 | 74.3 | 38.2 | 112.5 | 175.7 |  | 137.5 | 0 |  | 0
143 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 39.15 |  | 39.15 | 62.64 |  | 62.64 | 97.36 |  | 97.36 | 0 |  | 0
144 | 2КТПБ-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 17.66 | 16.19 | 33.85 | 111.258 | 101.997 | 213.255 | 518.742 |  | 416.745 | 0 |  | 0
145 | КТП-163 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 28.43 |  | 28.43 | 45.488 |  | 45.488 | 114.512 |  | 114.512 | 1 |  | 1
146 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.38 | 58.03 | 76.41 | 73.52 | 232.12 | 305.64 | 326.48 | 167.88 | 94.36 | 0 | 0 | 0
147 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 58.01 |  | 58.01 | 92.816 |  | 92.816 | 67.184 |  | 67.184 | 0 |  | 0
148 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 62.27 |  | 62.27 | 99.632 |  | 99.632 | 60.368 |  | 60.368 | 0 |  | 0
149 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.55 | 34.49 | 57.04 | 90.2 | 137.96 | 228.16 | 309.8 | 262.04 | 171.84 | 0 | 0 | 0
150 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 54.72 |  | 54.72 | 136.8 |  | 136.8 | 113.2 |  | 113.2 | 0 |  | 0
151 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 20.93 | 51.57 | 72.5 | 52.325 | 128.925 | 181.25 | 197.675 | 121.075 | 68.75 | 0 | 0 | 0
152 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.83 |  | 25.83 | 64.575 |  | 64.575 | 185.425 |  | 185.425 | 0 |  | 0
153 | 2КТПБ-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 40.37 | 30.37 | 70.74 | 100.925 | 75.925 | 176.85 | 149.075 | 174.075 | 73.15 | 16 | 21 | 18
154 | ТП-174 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.55 | 15.77 | 30.32 | 58.2 |  |  | 341.8 |  |  |  |  | 0
155 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.63 |  | 19.63 | 49.075 |  | 49.075 | 200.925 |  | 200.925 | 0 |  | 0
156 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 5.53 | 16.03 | 21.56 | 8.848 | 25.648 | 34.496 | 151.152 | 134.352 | 125.504 | 0 | 0 | 0
157 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 0
158 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.61 |  | 23.61 | 59.025 |  | 59.025 | 190.975 |  | 190.975 | 0 |  | 0
159 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.8 |  | 18.8 | 47 |  | 47 | 203 |  | 203 | 21 |  | 21
160 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 25.57 |  | 25.57 | 102.28 |  | 102.28 | 297.72 |  | 297.72 | 0 |  | 0
161 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.21 | 99.79 |  | 99.79 | 60 |  | 60
162 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55.93 |  | 55.93 | 139.825 |  | 139.825 | 110.175 |  | 110.175 | 0 |  | 0
163 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 10.5 |  | 10.5 | 16.8 |  | 16.8 | 143.2 |  | 143.2 | 42 |  | 42
164 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 38.58 |  | 38.58 | 61.728 |  | 61.728 | 98.272 |  | 98.272 | 0 |  | 0
165 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.96 |  | 25.96 | 64.9 |  | 64.9 | 185.1 |  | 185.1 | 0 |  | 0
166 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.13 |  | 27.13 | 67.825 |  | 67.825 | 182.175 |  | 182.175 | 140 |  | 140
167 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.3 |  | 11.3 | 28.25 |  | 28.25 | 221.75 |  | 221.75 | 0 |  | 0
168 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 49.33 | 36.35 | 85.68 | 197.32 | 145.4 | 342.72 | 202.68 | 254.6 | 57.28 | 0 | 0 | 0
169 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 41.7 |  | 41.7 | 66.72 |  | 66.72 | 93.28 |  | 93.28 | 0 |  | 0
170 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 11.65 |  | 11.65 | 46.6 |  | 46.6 | 353.4 |  | 353.4 | 39 |  | 39
171 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.97 |  | 43.97 | 70.352 |  | 70.352 | 89.648 |  | 89.648 | 0 |  | 0
172 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.91 |  | 39.91 | 99.775 |  | 99.775 | 150.225 |  | 150.225 | 0 |  | 0
173 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 86 |  | 86
174 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 39.29 |  | 39.29 | 62.864 |  | 62.864 | 97.136 |  | 97.136 | 0 |  | 0
175 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 5.56 |  | 5.56 | 13.9 |  | 13.9 | 236.1 |  | 236.1 | 12 |  | 9
176 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.91 |  | 29.91 | 74.775 |  | 74.775 | 175.225 |  | 175.225 | 0 |  | 0
177 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.65 |  | 20.65 | 51.625 |  | 51.625 | 198.375 |  | 198.375 | 0 |  | 0
178 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 54.26 |  | 54.26 | 135.65 |  | 135.65 | 114.35 |  | 114.35 | 0 |  | 0
179 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 37.87 |  | 37.87 | 60.592 |  | 60.592 | 99.408 |  | 99.408 | 0 |  | 0
180 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 19.13 | 0 | 19.13 | 76.52 | 0 | 76.52 | 323.48 | 400 | 323.48 | 5 | 5 | 10
181 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.78 |  | 32.78 | 81.95 |  | 81.95 | 168.05 |  | 168.05 | 0 |  | 0
182 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.54 |  | 43.54 | 174.16 |  | 174.16 | 225.84 |  | 225.84 | 0 |  | 0
183 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 12.91 | 14.47 | 27.38 | 20.656 | 23.152 | 43.808 | 139.344 | 136.848 | 116.192 | 70 | 86 | 78
184 | ГКТП-207 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.41 |  | 42.41 | 106.025 |  | 106.025 | 143.975 | 0 | 143.975 | 70 | 86 | 78
185 | ТП-208 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.72 | 0 | 22.72 | 90.88 |  | 90.88 | 309.12 |  | 309.12 |  |  | 0
186 | ГКТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.26 |  | 29.26 | 73.15 |  | 73.15 | 176.85 |  | 176.85 | 0 |  | 0
187 | ГКТП-210 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.44 |  | 19.44 | 48.6 |  | 48.6 | 201.4 |  | 201.4 | 1 |  | 0
188 | ГКТП-211 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 49.44 |  | 49.44 | 123.6 |  | 123.6 | 126.4 |  | 126.4 | 2 |  | 0
189 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 39.86 |  | 39.86 | 63.776 |  | 63.776 | 96.224 |  | 96.224 | 0 |  | 0
190 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 21.76 | 37.78 | 59.54 | 54.4 | 94.45 | 148.85 | 195.6 | 155.55 | 101.15 | 91 | 250 | 110
191 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.55 | 13.62 | 32.17 | 74.2 | 54.48 | 128.68 | 325.8 | 345.52 | 271.32 | 0 |  | 0
192 | ТП-216 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 2.31 | 30.93 | 33.24 | 5.775 | 77.325 | 83.1 | 244.225 | 172.675 | 166.9 | 1 |  | 0
193 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.26 |  | 29.26 | 73.15 |  | 73.15 | 176.85 |  | 176.85 | 114 |  | 114
194 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 38.26 |  | 38.26 | 153.04 |  | 153.04 | 246.96 |  | 246.96 | 115 |  | 115
195 | ГКТП-219 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 72.77 |  | 72.77 | 116.432 |  | 116.432 | 43.568 |  | 43.568 | 116 |  | 102
196 | ГКТП-221 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.9 |  | 33.9 | 54.24 |  | 54.24 | 105.76 |  | 105.76 | 117 |  | 95
197 | КТП-222 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 69.5 |  | 69.5 | 111.2 |  | 111.2 | 48.8 |  | 48.8 | 118 |  | 103
198 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 68.23 |  | 68.23 | 109.168 |  | 109.168 | 50.832 |  | 50.832 | 0 |  | 0
199 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.72 |  | 19.72 | 49.3 |  | 49.3 | 200.7 |  | 200.7 | 0 |  | 0
200 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.31 |  | 47.31 | 118.275 |  | 118.275 | 131.725 |  | 131.725 | 0 |  | 0
201 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 8.7 |  | 8.7 | 21.75 |  | 21.75 | 228.25 |  | 228.25 | 0 |  | 0
202 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 54.33 |  | 54.33 | 86.928 |  | 86.928 | 73.072 |  | 73.072 | 0 |  | 0
203 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.99 |  | 21.99 | 35.184 |  | 35.184 | 124.816 |  | 124.816 | 0 |  | 0
204 | ГКТП-229 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 58.01 |  | 58.01 | 92.816 |  | 92.816 | 67.184 |  | 67.184 | 1 |  | 0
205 | ГКТП-230 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 400 | 400 | 8.46 | 13.04 | 21.5 | 33.84 |  | 33.84 | 366.16 |  | 366.16 | 1 |  | 0
206 | КТПК-231 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 10.93 |  | 10.93 | 27.325 |  | 27.325 | 222.675 |  | 222.675 | 2 |  | 2
207 | КМТП-233 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 3 |  | 3
208 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.74 |  | 35.74 | 89.35 |  | 89.35 | 160.65 |  | 160.65 | 5.5 |  | 4.5
209 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.61 |  | 23.61 | 59.025 |  | 59.025 | 190.975 |  | 190.975 | 181 |  | 181
210 | КТПК-237 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.69 | 99.31 |  | 99.31 | 182 |  | 182
211 | КТПК-238 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 65.39 |  | 65.39 | 104.624 |  | 104.624 | 55.376 |  | 55.376 | 183 |  | 183
212 | КТПК-239 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 21.76 |  | 21.76 | 21.76 |  | 21.76 | 78.24 |  | 78.24 | 184 |  | 184
213 | 2КТПБ-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 21.3 | 0 | 21.3 | 53.25 | 0 | 53.25 | 196.75 | 250 | 196.75 | 151 | 143 | 84
214 | 2КТПБ-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.04 | 24.87 | 49.91 | 100.16 | 99.48 | 199.64 | 299.84 | 300.52 | 200.36 | 286 | 286 | 190
215 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 630 | 41.94 | 0 | 41.94 | 104.85 | 0 | 104.85 | 145.15 | 630 | 145.15 | 483 | 483 | 520
216 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 21.7 | 12.06 | 33.76 | 34.72 | 19.296 | 54.016 | 125.28 | 140.704 | 105.984 | 0 | 0 | 0
217 | КТПК-245 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 49.36 |  | 49.36 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
218 | КТПК-246 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 28.94 |  | 28.94 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
219 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 13.74 |  | 13.74 | 54.96 |  | 54.96 | 345.04 |  | 345.04 | 178 |  | 163
220 | КТПК-248 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.13 |  | 27.13 | 67.825 |  | 67.825 | 182.175 |  | 182.175 | 179 |  | 179
221 | КТПК-249 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.96 |  | 22.96 | 57.4 |  | 57.4 | 192.6 |  | 192.6 | 180 |  | 180
222 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 24.44 | 24.44 | 0 | 61.1 | 61.1 | 250 | 188.9 | 188.9 | 0 | 0 | 0
223 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.13 |  | 23.13 | 57.825 |  | 57.825 | 192.175 |  | 192.175 | 42 |  | 42
224 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 3.26 |  | 3.26 | 20.538 |  | 20.538 | 609.462 |  | 609.462 | 160 |  | 160
225 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 23.97 |  | 23.97 | 38.352 |  | 38.352 | 121.648 |  | 121.648 |  |  | 0
226 | КТП-261 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.83 |  | 30.83 | 77.075 |  | 77.075 | 172.925 |  | 172.925 |  |  | 0
227 | 2КТПБ-262 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 2.78 | 0 | 2.78 | 11.12 |  | 11.12 | 388.88 |  | 388.88 |  |  | 0
228 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.09 |  | 20.09 | 50.225 |  | 50.225 | 199.775 |  | 199.775 | 70 |  | 12
229 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.3 |  | 31.3 | 78.25 |  | 78.25 | 171.75 |  | 171.75 | 0 |  | 0
230 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 23.98 |  | 23.98 | 38.368 |  | 38.368 | 121.632 |  | 121.632 | 0 |  | 0
231 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 8.79 |  | 8.79 | 14.064 |  | 14.064 | 145.936 |  | 145.936 | 141 |  | 141
232 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 400 | 7.5 | 0 | 7.5 | 18.75 | 0 | 18.75 | 231.25 | 400 | 381.25 | 110 | 0 | 55
233 | КТП-269 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.17 |  | 29.17 | 72.925 |  | 72.925 | 177.075 | 0 | -72.925 | 110 | 0 | 25
234 | КТП-270 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.87 |  | 27.87 | 69.675 |  | 69.675 | 180.325 | 0 | -69.675 | 110 | 0 | 26
235 | КТПМ-271 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 0
236 | КТП-272 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.19 |  | 35.19 | 87.975 |  | 87.975 | 162.025 | 0 | -87.975 | 110 | 0 | 26
237 | КТП-273 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.98 |  | 23.98 | 59.95 |  | 59.95 | 190.05 |  | 190.05 | 190.05 | 0 | 190.05
238 | КТПН-275 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.11 |  | 11.11 | 27.775 |  | 27.775 | 222.225 | 0 | -27.775 | 110 | 0 | 40
239 | КТПН-276 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.36 |  | 9.36 | 14.976 |  | 14.976 | 145.024 | 0 | -14.976 | 110 | 0 | 34
240 | КТПН-277 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 5.67 |  | 5.67 | 9.072 |  | 9.072 | 150.928 | 0 | -9.072 | 110 | 0 | 48
241 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 21.3 | 0 | 21.3 | 53.25 | 0 | 53.25 | 196.75 | 250 | 196.75 | 250 | 250 | 250
242 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 20 |  | 20 | 80 |  | 80 | 320 |  | 320 | 350 |  | 350
243 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.1 | 0 | 5.1 | 20.4 | 0 | 20.4 | 379.6 | 400 | 379.6 | 75 | 75 | 75
244 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 6.57 |  | 6.57 | 6.57 |  | 6.57 | 93.43 |  | 93.43 | 51 |  | 51
245 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.7 |  | 37.7 | 94.25 |  | 94.25 | 155.75 |  | 155.75 | 79 |  | 0
246 | КТПН-284 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 33.1 |  | 33.1 | 33.1 |  | 33.1 | 66.9 |  | 66.9 | 80 |  | 73
247 | КТПН-285 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.41 |  | 22.41 | 35.856 |  | 35.856 | 124.144 |  | 124.144 | 81 |  | 45
248 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 2.86 | 0 | 2.86 | 18.018 |  | 18.018 | 611.982 |  | 611.982 | 50 |  | 50
249 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.27 |  | 22.27 | 35.632 |  | 35.632 | 124.368 |  | 124.368 | 75 |  | 75
250 | 2КТПБ-288 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 2.23 | 5.27 | 7.5 | 14.049 | 33.201 | 47.25 | 615.951 |  | 582.75 |  |  | 0
251 | КТПН-289 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 1.56 |  | 1.56 | 2.496 |  | 2.496 | 157.504 |  | 157.504 | 76 |  | 66
252 | КТПН-290 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.22 |  | 22.22 | 55.55 |  | 55.55 | 194.45 |  | 194.45 | 77 |  | 55
253 | КТПН-291 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 10.2 |  | 10.2 | 25.5 |  | 25.5 | 224.5 |  | 224.5 | 78 |  | 78
254 | КТП-292 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.84 |  | 21.84 | 34.944 |  | 34.944 | 125.056 |  | 125.056 | 79 |  | 57
255 | КТПН-293 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 18.85 |  | 18.85 | 18.85 |  | 18.85 | 81.15 |  | 81.15 | 80 |  | 80
256 | КТПН-295 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 6.67 |  | 6.67 | 26.68 |  | 26.68 | 373.32 |  | 373.32 | 81 |  | 81
257 | КТПН-296 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.06 |  | 25.06 | 25.06 |  | 25.06 | 74.94 |  | 74.94 | 82 |  | 82
258 | СКПТ-297 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 25 | 83 |  | 0
259 | КТПН-298 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.9 |  | 33.9 | 54.24 |  | 54.24 | 105.76 |  | 105.76 | 83 |  | 83
260 | ГКТП-299 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 1.2 |  | 1.2 | 3 |  | 3 | 247 |  | 247 | 84 |  | 84
261 | КТПН-300 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 1.15 |  | 1.15 | 1.15 |  | 1.15 | 98.85 |  | 98.85 | 84 |  | 84
262 | КТПН-301 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0.85 |  | 0.85 | 1.36 |  | 1.36 | 158.64 |  | 158.64 | 85 |  | 85
263 | 2КТПБ-302 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.87 | 0 | 4.87 | 19.48 |  | 19.48 | 380.52 |  | 380.52 |  |  | 0
264 | КТПН-303 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.77 |  | 32.77 | 52.432 |  | 52.432 | 107.568 |  | 107.568 | 87 |  | 87
265 | ГКТП-304 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 4.72 |  | 4.72 | 11.8 |  | 11.8 | 238.2 |  | 238.2 |  |  | 0
266 | 2КТПБ-305 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
267 | 2КТПБ-306 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
268 | КТПК-307 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
269 | КТПК-308 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
270 | КТПК-309 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
271 | КТП-310 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
272 | КТП-311 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
273 | КТПК-312 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
274 | 2КТПБ-313 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
126000