## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 23.52 | 0.14 | 23.66 | 58.8 | 0.35 | 59.15 | 191.2 | 249.65 | 190.85 | 35 | 50 | 133.595
2 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.96 |  | 47.96 | 119.9 |  | 119.9 | 130.1 |  | 130.1 | 80 |  | 0
3 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.46 | 18.96 | 35.42 | 65.84 | 75.84 | 141.68 | 334.16 | 324.16 | 258.32 | 295 | 311 | 180.824
4 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 21.39 | 6.34 | 27.73 | 134.757 | 39.942 | 174.699 | 495.243 | 590.058 | 455.301 | 15 | 15 | 15
5 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 12.7 | 6.72 | 19.42 | 50.8 | 21.504 | 72.304 | 349.2 | 298.496 | 247.696 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.09 | 25.62 | 35.71 | 40.36 | 102.48 | 142.84 | 359.64 | 297.52 | 257.16 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 26.85 | 22.31 | 49.16 | 67.125 | 55.775 | 122.9 | 182.875 | 194.225 | 127.1 | 0 | 0 | 0
8 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 71.11 |  | 71.11 | 177.775 | 0 | 177.775 | 72.225 |  | 72.225 | 0 |  | 0
9 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 17.5 | 38.7 | 56.2 | 43.75 | 96.75 | 140.5 | 206.25 | 153.25 | 109.5 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 7.48 | 24.81 | 32.29 | 29.92 | 99.24 | 129.16 | 370.08 | 300.76 | 270.84 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 8.64 | 23.42 | 32.06 | 34.56 | 93.68 | 128.24 | 365.44 | 306.32 | 271.76 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.75 | 33.28 | 58.03 | 99 | 133.12 | 232.12 | 301 | 266.88 | 167.88 | 0 | 0 | 0
13 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 8.46 | 13.99 | 22.45 | 53.298 | 88.137 | 141.435 | 576.702 | 541.863 | 488.565 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 17.69 | 22.22 | 39.91 | 44.225 | 55.55 | 99.775 | 205.775 | 194.45 | 150.225 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.84 | 44.93 | 59.77 | 59.36 | 179.72 | 239.08 | 340.64 | 220.28 | 160.92 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 15.13 |  | 15.13 | 95.319 |  | 95.319 | 534.681 |  | 534.681 | 0 |  | 0
17 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 20.77 | 12.53 | 33.3 | 130.851 | 78.939 | 209.79 | 499.149 | 551.061 | 420.21 | 0 | 0 | 0
18 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.98 |  | 33.98 | 84.95 |  | 84.95 | 165.05 |  | 165.05 | 0 |  | 0
19 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 12.16 |  | 12.16 | 76.608 |  | 76.608 | 553.392 |  | 553.392 | 0 |  | 0
20 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.96 |  | 22.96 | 57.4 |  | 57.4 | 192.6 |  | 192.6 | 0 |  | 0
21 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.29 |  | 24.29 | 60.725 |  | 60.725 | 189.275 |  | 189.275 | 0 |  | 0
22 | ТП-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.52 | 20.66 | 37.18 | 104.076 | 130.158 | 234.234 | 525.924 | 499.842 | 395.766 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 31.06 | 0 | 31.06 | 310.6 | 0 | 310.6 | 689.4 | 1000 | 689.4 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.52 |  | 26.52 | 66.3 |  | 66.3 | 183.7 |  | 183.7 | 0 |  | 0
25 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.78 |  | 27.78 | 69.45 |  | 69.45 | 180.55 |  | 180.55 | 0 |  | 0
26 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 58.43 |  | 58.43 | 233.72 |  | 233.72 | 166.28 |  | 166.28 | 0 |  | 0
27 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 49.68 |  | 49.68 | 198.72 |  | 198.72 | 201.28 |  | 201.28 | 0 |  | 0
28 | КТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.4 |  | 26.4 | 105.6 |  | 105.6 | 294.4 |  | 294.4 | 0 |  | 0
29 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 45.91 | 0 | 45.91 | 183.64 | 0 | 183.64 | 216.36 | 400 | 216.36 | 0 | 0 | 0
30 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 50.78 |  | 50.78 | 203.12 |  | 203.12 | 196.88 |  | 196.88 | 0 |  | 0
31 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.43 | 17.51 | 35.94 | 73.72 | 70.04 | 143.76 | 326.28 | 329.96 | 256.24 | 50 | 61.5 | 56
32 | ТП-39 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 16.64 | 30.81 | 47.45 | 66.56 | 194.103 | 260.663 | 333.44 | 435.897 | 139.337 | 50 | 61.5 | 56
33 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.42 |  | 19.42 | 77.68 |  | 77.68 | 322.32 |  | 322.32 | 40 |  | 40
34 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.74 |  | 25.74 | 64.35 |  | 64.35 | 185.65 |  | 185.65 | 0 |  | 0
35 | КТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.57 |  | 41.57 | 103.925 |  | 103.925 | 146.075 |  | 146.075 | 0 |  | 0
36 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 35.83 |  | 35.83 | 143.32 |  | 143.32 | 256.68 |  | 256.68 | 0 |  | 0
37 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.81 |  | 34.81 | 87.025 |  | 87.025 | 162.975 |  | 162.975 | 0 |  | 0
38 | КТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 45.65 |  | 45.65 | 182.6 |  | 182.6 | 217.4 |  | 217.4 | 0 |  | 0
39 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.35 | 20.58 | 44.93 | 97.4 | 82.32 | 179.72 | 302.6 | 317.68 | 220.28 | 83 | 75 | 79
40 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 5.98 |  | 5.98 | 5.98 |  | 5.98 | 94.02 |  | 94.02 | 1 |  | 1
41 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 18.87 |  | 18.87 | 30.192 |  | 30.192 | 129.808 |  | 129.808 | 77 |  | 77
42 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 8.7 |  | 8.7 | 21.75 |  | 21.75 | 228.25 |  | 228.25 | 0 |  | 0
43 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.98 |  | 28.98 | 72.45 |  | 72.45 | 177.55 |  | 177.55 | 0 |  | 0
44 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 10.62 | 10.33 | 20.95 | 66.906 |  | 66.906 | 563.094 |  | 563.094 | 0 |  | 0
45 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.35 |  | 39.35 | 98.375 |  | 98.375 | 151.625 |  | 151.625 | 0 |  | 0
46 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.55 |  | 26.55 | 106.2 |  | 106.2 | 293.8 |  | 293.8 | 0 |  | 0
47 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 13.74 |  | 13.74 | 54.96 |  | 54.96 | 345.04 |  | 345.04 | 0 |  | 0
48 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.37 |  | 40.37 | 100.925 |  | 100.925 | 149.075 |  | 149.075 | 0 |  | 0
49 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.74 |  | 35.74 | 89.35 |  | 89.35 | 160.65 |  | 160.65 | 0 |  | 0
50 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 41.74 | 16.99 | 58.73 | 166.96 | 67.96 | 234.92 | 233.04 |  | 165.08 | 0 |  | 0
51 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 48.29 | 48.29 | 0 | 193.16 | 193.16 | 400 | 206.84 | 206.84 | 100 | 80 | 90
52 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 0 | 8.12 | 8.12 | 0 | 25.578 | 25.578 | 315 | 289.422 | 289.422 | 28 | 0 | 14
53 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.94 | 20.41 | 36.35 | 63.76 | 81.64 | 145.4 | 336.24 | 318.36 | 254.6 | 0 | 0 | 0
54 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 18.67 | 29.33 | 48 | 117.621 | 184.779 | 302.4 | 512.379 | 445.221 | 327.6 | 0 | 0 | 0
55 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.09 | 14.2 | 32.29 | 72.36 | 56.8 | 129.16 | 327.64 | 343.2 | 270.84 | 0 | 0 | 0
56 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 2.32 | 3.79 | 6.11 | 23.2 | 37.9 | 61.1 | 976.8 | 962.1 | 938.9 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.2 | 10.61 | 40.81 | 120.8 | 42.44 | 163.24 | 279.2 | 357.56 | 236.76 | 0 | 0 | 0
58 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
59 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 160 | 0.14 | 7.59 | 7.73 | 0.14 | 12.144 | 12.284 | 99.86 | 147.856 | 147.716 | 160 | 93.56 | 90
60 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.78 | 10.96 | 33.74 | 91.12 | 43.84 | 134.96 | 308.88 | 356.16 | 265.04 | 0 | 0 | 0
61 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.14 | 19.13 | 41.27 | 88.56 | 76.52 | 165.08 | 311.44 | 323.48 | 234.92 | 0 | 0 | 0
62 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.87 |  | 22.87 | 36.592 |  | 36.592 | 123.408 |  | 123.408 | 0 |  | 0
63 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.83 |  | 35.83 | 89.575 |  | 89.575 | 160.425 |  | 160.425 | 0 |  | 0
64 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.15 |  | 33.15 | 82.875 |  | 82.875 | 167.125 |  | 167.125 | 0 |  | 0
65 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 37.62 | 0 | 37.62 | 150.48 | 0 | 150.48 | 249.52 | 400 | 249.52 | 150 | 200 | 170
66 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.88 | 50.72 | 66.6 | 63.52 | 202.88 | 266.4 | 336.48 | 197.12 | 133.6 | 0 | 0 | 0
67 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 1000 | 26.96 | 0 | 26.96 | 169.848 | 0 | 169.848 | 460.152 | 1000 | 830.152 | 0 | 0 | 0
68 | КТП-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 7.8 |  | 7.8 | 12.48 |  | 12.48 | 147.52 |  | 147.52 | 0 |  | 0
69 | ТП-80 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 | 400 |  | 400
70 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.13 |  | 32.13 | 80.325 |  | 80.325 | 169.675 |  | 169.675 | 0 |  | 0
71 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.36 |  | 15.36 | 61.44 |  | 61.44 | 338.56 |  | 338.56 | 0 |  | 0
72 | ТП-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 23.88 | 27.71 | 51.59 | 95.52 | 110.84 | 206.36 | 304.48 | 289.16 | 193.64 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.35 | 15.71 | 40.06 | 97.4 | 62.84 | 160.24 | 302.6 | 337.16 | 239.76 | 0 | 0 | 0
74 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.59 |  | 37.59 | 93.975 |  | 93.975 | 156.025 |  | 156.025 | 0 | 0 | 0
75 | КТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 48.7 |  | 48.7 | 194.8 |  | 194.8 | 205.2 |  | 205.2 | 35.3 |  | 35.3
76 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.24 |  | 28.24 | 70.6 |  | 70.6 | 179.4 |  | 179.4 | 100 |  | 100
77 | 2КТПБ-90 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 | 26.68 | 26.68 | 400 |  | 373.32 | 400 | 373.32 | 773.32
78 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.57 |  | 23.57 | 58.925 |  | 58.925 | 191.075 |  | 191.075 | 0 |  | 0
79 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 30.38 |  | 30.38 | 121.52 |  | 121.52 | 278.48 |  | 278.48 | 0 |  | 0
80 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.6 | 30.37 | 42.97 | 79.38 | 191.331 | 270.711 | 550.62 | 438.669 | 359.289 | 51 | 55 | 53
81 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 17.59 |  | 17.59 | 70.36 |  | 70.36 | 329.64 |  | 329.64 | 100 |  | 100
82 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 11.03 | 15.38 | 26.41 | 69.489 | 96.894 | 166.383 | 560.511 | 533.106 | 463.617 | 0 | 0 | 220
83 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 32.99 |  | 32.99 | 131.96 |  | 131.96 | 268.04 |  | 268.04 | 0 |  | 0
84 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.36 |  | 15.36 | 61.44 |  | 61.44 | 338.56 |  | 338.56 | 0 |  | 0
85 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.7 |  | 21.7 | 34.72 |  | 34.72 | 125.28 |  | 125.28 | 110 |  | 110
86 | ГКТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 17.87 |  | 17.87 | 28.592 |  | 28.592 | 131.408 |  | 131.408 | 0 |  | 0
87 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 44.2 |  | 44.2 | 139.23 |  | 139.23 | 175.77 |  | 175.77 | 0 |  | 0
88 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.28 | 20.15 | 41.43 | 85.12 | 80.6 | 165.72 | 314.88 | 319.4 | 234.28 | 0 | 0 | 0
89 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 33.51 | 0.01 | 33.52 | 134.04 | 0.04 | 134.08 | 265.96 | 399.96 | 265.92 | 0 | 0 | 0
90 | ТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 29.38 | 27.88 | 57.26 | 293.8 | 175.644 | 469.444 | 706.2 | 454.356 | 160.556 | 0 | 0 | 0
91 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 42.32 | 19.25 | 61.57 | 169.28 | 77 | 246.28 | 230.72 | 323 | 153.72 | 0 | 0 | 0
92 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0 | 25.424 | 25.424 | 160 | 134.576 | 134.576 | 0 | 0 | 0
93 | КТП-108 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
94 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 20.28 |  | 20.28 | 32.448 |  | 32.448 | 127.552 |  | 127.552 | 0 |  | 0
95 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.06 |  | 32.06 | 51.296 |  | 51.296 | 108.704 |  | 108.704 | 0 |  | 0
96 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 34.72 | 38.24 | 72.96 | 86.8 | 95.6 | 182.4 | 163.2 | 154.4 | 67.6 | 0 | 0 | 0
97 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 21.39 |  | 21.39 | 53.475 |  | 53.475 | 196.525 |  | 196.525 | 23 |  | 23
98 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.65 |  | 19.65 | 78.6 |  | 78.6 | 321.4 |  | 321.4 | 0 |  | 0
99 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 27.59 | 25.93 | 53.52 | 68.975 | 64.825 | 133.8 | 181.025 | 185.175 | 116.2 | 0 | 0 | 0
100 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 | 84.6 |  | 84.6 | 0 |  | 0
101 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 39.19 |  | 39.19 | 156.76 |  | 156.76 | 243.24 |  | 243.24 | 0 |  | 0
102 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.67 |  | 26.67 | 66.675 |  | 66.675 | 183.325 |  | 183.325 | 24 |  | 24
103 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.59 |  | 37.59 | 93.975 |  | 93.975 | 156.025 |  | 156.025 | 0 |  | 0
104 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 1.57 | 16.46 | 18.03 | 6.28 | 65.84 | 72.12 | 393.72 | 334.16 | 327.88 | 185 | 126 | 155
105 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.94 |  | 15.94 | 63.76 |  | 63.76 | 336.24 |  | 336.24 | 143 |  | 143
106 | 2КТПБ-128 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0.46 | 3.59 | 4.05 | 1.84 | 14.36 | 16.2 | 398.16 | 385.64 | 383.8 | 185 | 126 | 50
107 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.22 |  | 29.22 | 116.88 |  | 116.88 | 283.12 |  | 283.12 | 0 |  | 0
108 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 26.84 | 19.54 | 46.38 | 107.36 |  | 107.36 | 292.64 |  | 292.64 | 0 |  | 0
109 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.17 |  | 39.17 | 97.925 |  | 97.925 | 152.075 |  | 152.075 | 0 |  | 0
110 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.37 | 11.14 | 27.51 | 103.131 | 70.182 | 173.313 | 526.869 | 559.818 | 456.687 | 91 | 89 | 90
111 | КТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 6.38 |  | 6.38 | 25.52 |  | 25.52 | 374.48 |  | 374.48 | 221 |  | 221
112 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 20.28 |  | 20.28 | 32.448 |  | 32.448 | 127.552 |  | 127.552 | 0 |  | 0
113 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 35.89 |  | 35.89 | 35.89 |  | 35.89 | 64.11 |  | 64.11 | 0 |  | 0
114 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.13 |  | 22.13 | 35.408 |  | 35.408 | 124.592 |  | 124.592 | 0 |  | 0
115 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 19.94 |  | 19.94 | 63.808 |  | 63.808 | 256.192 |  | 256.192 | 15 |  | 7
116 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 42.32 |  | 42.32 | 169.28 |  | 169.28 | 230.72 |  | 230.72 | 0 |  | 0
117 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 33.66 | 0 | 33.66 | 212.058 | 0 | 212.058 | 417.942 | 630 | 417.942 | 0 |  | 0
118 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 17.7 |  | 17.7 | 17.7 |  | 17.7 | 82.3 |  | 82.3 | 0 |  | 0
119 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.98 |  | 33.98 | 84.95 |  | 84.95 | 165.05 |  | 165.05 | 0 |  | 0
120 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 26.32 | 15.83 | 42.15 | 105.28 | 63.32 | 168.6 | 294.72 | 336.68 | 231.4 | 0 | 0 | 0
121 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 59.65 | 2.6 | 62.25 | 238.6 | 16.38 | 254.98 | 161.4 | 613.62 | 145.02 | 112 | 85 | 98
122 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.11 |  | 45.11 | 112.775 |  | 112.775 | 137.225 |  | 137.225 | 54 |  | 39
123 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.75 |  | 23.75 | 95 |  | 95 | 305 |  | 305 | 0 |  | 0
124 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.31 |  | 37.31 | 93.275 |  | 93.275 | 156.725 |  | 156.725 | 0 |  | 0
125 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.35 |  | 44.35 | 110.875 |  | 110.875 | 139.125 |  | 139.125 | 0 |  | 0
126 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.68 | 6.78 | 28.46 | 86.72 | 27.12 | 113.84 | 313.28 | 372.88 | 286.16 | 40 | 35 | 37
127 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.24 |  | 28.24 | 70.6 |  | 70.6 | 179.4 |  | 179.4 | 0 |  | 0
128 | КТП-154 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 33.68 |  | 33.68 | 134.72 |  | 134.72 | 265.28 |  | 265.28 | 0 |  | 0
129 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 57.78 |  | 57.78 | 144.45 |  | 144.45 | 105.55 |  | 105.55 | 158 |  | 152
130 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 1.91 | 25.16 | 27.07 | 7.64 | 100.64 | 108.28 | 392.36 | 299.36 | 291.72 | 0 | 0 | 0
131 | КТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 53.62 |  | 53.62 | 85.792 |  | 85.792 | 74.208 |  | 74.208 | 0 |  | 0
132 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.35 | 15.42 | 31.77 | 65.4 | 61.68 | 127.08 | 334.6 | 338.32 | 272.92 | 0 | 0 | 0
133 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 22.22 | 15.09 | 37.31 | 55.55 | 37.725 | 93.275 | 194.45 |  | 156.725 | 0 |  | 0
134 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 66.1 |  | 66.1 | 105.76 |  | 105.76 | 54.24 |  | 54.24 | 0 |  | 0
135 | КТП-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 38.43 | 10.46 | 48.89 | 96.075 | 26.15 | 122.225 | 153.925 |  | 127.775 | 0 |  | 0
136 | КТП-163 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.12 |  | 43.12 | 68.992 |  | 68.992 | 91.008 |  | 91.008 | 1 |  | 1
137 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.72 | 59.83 | 70.55 | 42.88 | 239.32 | 282.2 | 357.12 | 160.68 | 117.8 | 0 | 0 | 0
138 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 50.5 |  | 50.5 | 80.8 |  | 80.8 | 79.2 |  | 79.2 | 0 |  | 0
139 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 61.28 |  | 61.28 | 98.048 |  | 98.048 | 61.952 |  | 61.952 | 0 |  | 0
140 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.77 | 46.96 | 74.73 | 111.08 | 187.84 | 298.92 | 288.92 | 212.16 | 101.08 | 0 | 0 | 0
141 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.43 |  | 38.43 | 96.075 |  | 96.075 | 153.925 |  | 153.925 | 0 |  | 0
142 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 14.35 | 40.56 | 54.91 | 35.875 | 101.4 | 137.275 | 214.125 | 148.6 | 112.725 | 0 | 0 | 0
143 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.91 |  | 29.91 | 74.775 |  | 74.775 | 175.225 |  | 175.225 | 0 |  | 0
144 | ГКТП-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 45.28 | 30.74 | 76.02 | 113.2 | 76.85 | 190.05 | 136.8 | 173.15 | 59.95 | 16 | 21 | 18
145 | ТП-174 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 18.09 | 0 | 18.09 | 113.967 |  |  | 516.033 |  |  |  |  | 0
146 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.76 |  | 11.76 | 29.4 |  | 29.4 | 220.6 |  | 220.6 | 0 |  | 0
147 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 9.08 | 7.52 | 16.6 | 14.528 | 12.032 | 26.56 | 145.472 | 147.968 | 133.44 | 0 | 0 | 0
148 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
149 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.59 |  | 22.59 | 56.475 |  | 56.475 | 193.525 |  | 193.525 | 0 |  | 0
150 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.43 |  | 18.43 | 46.075 |  | 46.075 | 203.925 |  | 203.925 | 21 |  | 21
151 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 21.68 |  | 21.68 | 86.72 |  | 86.72 | 313.28 |  | 313.28 | 0 |  | 0
152 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.76 |  | 2.76 | 2.76 |  | 2.76 | 97.24 |  | 97.24 | 60 |  | 60
153 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.74 |  | 45.74 | 114.35 |  | 114.35 | 135.65 |  | 135.65 | 0 |  | 0
154 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 14.1 |  | 14.1 | 22.56 |  | 22.56 | 137.44 |  | 137.44 | 42 |  | 42
155 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 20.23 |  | 20.23 | 32.368 |  | 32.368 | 127.632 |  | 127.632 | 0 |  | 0
156 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.05 |  | 33.05 | 52.88 |  | 52.88 | 107.12 |  | 107.12 | 0 |  | 0
157 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.63 |  | 29.63 | 74.075 |  | 74.075 | 175.925 |  | 175.925 | 140 |  | 140
158 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.11 |  | 11.11 | 27.775 |  | 27.775 | 222.225 |  | 222.225 | 0 |  | 0
159 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.96 | 19.07 | 42.03 | 91.84 | 76.28 | 168.12 | 308.16 | 323.72 | 231.88 | 0 | 0 | 0
160 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 26.95 |  | 26.95 | 43.12 |  | 43.12 | 116.88 |  | 116.88 | 0 |  | 0
161 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 9.57 |  | 9.57 | 38.28 |  | 38.28 | 361.72 |  | 361.72 | 39 |  | 39
162 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 41.13 |  | 41.13 | 65.808 |  | 65.808 | 94.192 |  | 94.192 | 0 |  | 0
163 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.54 |  | 29.54 | 73.85 |  | 73.85 | 176.15 |  | 176.15 | 0 |  | 0
164 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 86 |  | 86
165 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 40.43 |  | 40.43 | 64.688 |  | 64.688 | 95.312 |  | 95.312 | 0 |  | 0
166 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.54 |  | 9.54 | 23.85 |  | 23.85 | 226.15 |  | 226.15 | 12 |  | 9
167 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.91 |  | 24.91 | 62.275 |  | 62.275 | 187.725 |  | 187.725 | 0 |  | 0
168 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 38.15 |  | 38.15 | 61.04 |  | 61.04 | 98.96 |  | 98.96 | 0 |  | 0
169 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 59.72 |  | 59.72 | 149.3 |  | 149.3 | 100.7 |  | 100.7 | 0 |  | 0
170 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 37.87 |  | 37.87 | 60.592 |  | 60.592 | 99.408 |  | 99.408 | 0 |  | 0
171 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 12.23 | 2.49 | 14.72 | 48.92 | 9.96 | 58.88 | 351.08 | 390.04 | 341.12 | 5 | 5 | 10
172 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.83 |  | 40.83 | 102.075 |  | 102.075 | 147.925 |  | 147.925 | 0 |  | 0
173 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 40.58 |  | 40.58 | 162.32 |  | 162.32 | 237.68 |  | 237.68 | 0 |  | 0
174 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 9.36 | 13.48 | 22.84 | 14.976 | 21.568 | 36.544 | 145.024 | 138.432 | 123.456 | 70 | 86 | 78
175 | ГКТП-207 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.65 |  | 35.65 | 89.125 |  | 89.125 | 160.875 | 0 | 160.875 | 70 | 86 | 78
176 | ТП-208 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 13.57 | 13.57 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
177 | КТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.24 |  | 38.24 | 95.6 |  | 95.6 | 154.4 |  | 154.4 | 0 |  | 0
178 | ГКТП-210 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.3 |  | 16.3 | 40.75 |  | 40.75 | 209.25 |  | 209.25 | 1 |  | 0
179 | ГКТП-211 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 63.98 |  | 63.98 | 159.95 |  | 159.95 | 90.05 |  | 90.05 | 2 |  | 0
180 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 50.57 |  | 50.57 | 50.57 |  | 50.57 | 49.43 |  | 49.43 | 0 |  | 0
181 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 19.35 | 31.02 | 50.37 | 48.375 | 77.55 | 125.925 | 201.625 | 172.45 | 124.075 | 91 | 250 | 110
182 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.49 | 13.26 | 22.75 | 37.96 | 53.04 | 91 | 362.04 | 346.96 | 309 | 0 |  | 0
183 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.07 |  | 24.07 | 60.175 |  | 60.175 | 189.825 |  | 189.825 | 114 |  | 114
184 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 41.45 |  | 41.45 | 165.8 |  | 165.8 | 234.2 |  | 234.2 | 115 |  | 115
185 | ГКТП-219 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 51.06 |  | 51.06 | 81.696 |  | 81.696 | 78.304 |  | 78.304 | 116 |  | 102
186 | ГКТП-221 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 31.35 |  | 31.35 | 50.16 |  | 50.16 | 109.84 |  | 109.84 | 117 |  | 95
187 | КТП-222 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 69.79 |  | 69.79 | 111.664 |  | 111.664 | 48.336 |  | 48.336 | 118 |  | 103
188 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 38.43 |  | 38.43 | 61.488 |  | 61.488 | 98.512 |  | 98.512 | 0 |  | 0
189 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.15 |  | 23.15 | 57.875 |  | 57.875 | 192.125 |  | 192.125 | 0 |  | 0
190 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 23.13 |  | 23.13 | 37.008 |  | 37.008 | 122.992 |  | 122.992 | 0 |  | 0
191 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 8.06 |  | 8.06 | 20.15 |  | 20.15 | 229.85 |  | 229.85 | 0 |  | 0
192 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 57.02 |  | 57.02 | 91.232 |  | 91.232 | 68.768 |  | 68.768 | 0 |  | 0
193 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 19.01 |  | 19.01 | 30.416 |  | 30.416 | 129.584 |  | 129.584 | 0 |  | 0
194 | ГКТП-229 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 42.55 |  | 42.55 | 68.08 |  | 68.08 | 91.92 |  | 91.92 | 1 |  | 0
195 | ГКТП-230 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 400 | 400 | 4.99 | 16.52 | 21.51 | 19.96 |  | 19.96 | 380.04 |  | 380.04 | 1 |  | 0
196 | КТПК-231 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.76 |  | 11.76 | 29.4 |  | 29.4 | 220.6 |  | 220.6 | 2 |  | 2
197 | КМТП-233 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 3 |  | 3
198 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.46 |  | 45.46 | 113.65 |  | 113.65 | 136.35 |  | 136.35 | 5.5 |  | 4.5
199 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.07 |  | 24.07 | 60.175 |  | 60.175 | 189.825 |  | 189.825 | 181 |  | 181
200 | КТПК-237 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 97.7 |  | 97.7 | 182 |  | 182
201 | КТПК-238 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 36.6 |  | 36.6 | 58.56 |  | 58.56 | 101.44 |  | 101.44 | 183 |  | 183
202 | КТПК-239 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 35.63 |  | 35.63 | 35.63 |  | 35.63 | 64.37 |  | 64.37 | 184 |  | 184
203 | ТП-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 17.22 | 5.46 | 22.68 | 43.05 | 13.65 | 56.7 | 206.95 | 236.35 | 193.3 | 151 | 143 | 84
204 | ТП-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 48.93 | 9.74 | 58.67 | 195.72 | 38.96 | 234.68 | 204.28 | 361.04 | 165.32 | 286 | 286 | 190
205 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 44.54 | 0 | 44.54 | 280.602 | 0 | 280.602 | 349.398 | 630 | 349.398 | 483 | 483 | 520
206 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 14.9 | 6.32 | 21.22 | 23.84 | 10.112 | 33.952 | 136.16 | 149.888 | 126.048 | 0 | 0 | 0
207 | КТПК-245 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.83 |  | 43.83 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
208 | КТПК-246 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 34.18 |  | 34.18 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
209 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 17.62 |  | 17.62 | 70.48 |  | 70.48 | 329.52 |  | 329.52 | 178 |  | 163
210 | КТПК-248 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.8 |  | 28.8 | 72 |  | 72 | 178 |  | 178 | 179 |  | 179
211 | КТПК-249 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.52 |  | 18.52 | 46.3 |  | 46.3 | 203.7 |  | 203.7 | 180 |  | 180
212 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 22.5 | 15.37 | 37.87 | 56.25 | 38.425 | 94.675 | 193.75 | 211.575 | 155.325 | 0 | 0 | 0
213 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.57 |  | 31.57 | 78.925 |  | 78.925 | 171.075 |  | 171.075 | 42 |  | 42
214 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 3.7 |  | 3.7 | 23.31 |  | 23.31 | 606.69 |  | 606.69 | 160 |  | 160
215 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.22 |  | 9.22 | 14.752 |  | 14.752 | 145.248 |  | 145.248 |  |  | 0
216 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 34.94 |  | 34.94 | 34.94 |  | 34.94 | 65.06 |  | 65.06 | 70 |  | 12
217 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.67 |  | 31.67 | 79.175 |  | 79.175 | 170.825 |  | 170.825 | 0 |  | 0
218 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 47.59 |  | 47.59 | 76.144 |  | 76.144 | 83.856 |  | 83.856 | 0 |  | 0
219 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.32 |  | 11.32 | 18.112 |  | 18.112 | 141.888 |  | 141.888 | 141 |  | 141
220 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 8.35 | 8.35 | 0 | 33.4 | 33.4 | 250 | 366.6 | 366.6 | 110 | 0 | 55
221 | КТП-269 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.94 |  | 16.94 | 42.35 |  | 42.35 | 207.65 | 0 | -42.35 | 110 | 0 | 25
222 | КТП-270 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.67 |  | 13.67 | 34.175 |  | 34.175 | 215.825 | 0 | -34.175 | 110 | 0 | 26
223 | КТП-272 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.46 |  | 35.46 | 88.65 |  | 88.65 | 161.35 | 0 | -88.65 | 110 | 0 | 26
224 | КТП-273 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.67 |  | 11.67 | 29.175 |  | 29.175 | 220.825 |  | 220.825 | 220.825 | 0 | 220.825
225 | КТПН-275 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 3.98 |  | 3.98 | 9.95 |  | 9.95 | 240.05 | 0 | -9.95 | 110 | 0 | 40
226 | КТПН-276 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 6.67 |  | 6.67 | 10.672 |  | 10.672 | 149.328 | 0 | -10.672 | 110 | 0 | 34
227 | КТПН-277 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0.57 |  | 0.57 | 0.912 |  | 0.912 | 159.088 | 0 | -0.912 | 110 | 0 | 48
228 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 15.93 | 15.93 | 0 | 39.825 | 39.825 | 250 | 210.175 | 210.175 | 250 | 250 | 250
229 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 13.16 |  | 13.16 | 52.64 |  | 52.64 | 347.36 |  | 347.36 | 350 |  | 350
230 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 75 | 75 | 75
231 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.37 |  | 0.37 | 0.37 |  | 0.37 | 99.63 |  | 99.63 | 51 |  | 51
232 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0.56 |  | 0.56 | 1.4 |  | 1.4 | 248.6 |  | 248.6 | 79 |  | 0
233 | КТПН-284 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.07 |  | 2.07 | 2.07 |  | 2.07 | 97.93 |  | 97.93 | 80 |  | 73
234 | КТПН-285 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 19.86 |  | 19.86 | 31.776 |  | 31.776 | 128.224 |  | 128.224 | 81 |  | 45
235 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.5 |  | 7.5 | 18.75 |  | 18.75 | 231.25 |  | 231.25 | 50 |  | 50
236 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 24.68 |  | 24.68 | 39.488 |  | 39.488 | 120.512 |  | 120.512 | 75 |  | 75
237 | 2КТПБ | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 630
238 | КТПН-289 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 | 76 |  | 66
239 | КТПН-290 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 2.78 |  | 2.78 | 6.95 |  | 6.95 | 243.05 |  | 243.05 | 77 |  | 55
240 | КТПН-291 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.07 |  | 9.07 | 22.675 |  | 22.675 | 227.325 |  | 227.325 | 78 |  | 78
241 | КТП-292 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.23 |  | 27.23 | 43.568 |  | 43.568 | 116.432 |  | 116.432 | 79 |  | 57
242 | КТПН-293 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 28.05 |  | 28.05 | 28.05 |  | 28.05 | 71.95 |  | 71.95 | 80 |  | 80
243 | КТПН-295 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0.99 |  | 0.99 | 3.96 |  | 3.96 | 396.04 |  | 396.04 | 81 |  | 81
244 | КТПН-296 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.98 |  | 25.98 | 25.98 |  | 25.98 | 74.02 |  | 74.02 | 82 |  | 82
245 | КТПН-298 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.08 |  | 29.08 | 46.528 |  | 46.528 | 113.472 |  | 113.472 | 83 |  | 83
246 | КТПН-300 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 84 |  | 84
247 | КТПН-301 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 | 85 |  | 85
248 | 2КТПБ-302 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400
249 | КТПН - 303 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.96 |  | 25.96 | 41.536 |  | 41.536 | 118.464 |  | 118.464 | 87 |  | 87